Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК ISO 11499 «Стоматология. Одноразовые картриджи для местных анестетиков»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка документа по стандартизации необходима для обеспечения реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980 «О подписании Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза».

Разработка документа по стандартизации необходима для развития отечественного производства медицинских изделий.

Безопасная и эффективная работа стоматологических картриджей для местной анестезии зависит от их герметичности, контроля силы, необходимых для инициирования и поддержания движения поршня, и отсутствия крупных пузырьков воздуха.

Специфические качественные и количественные методы тестирования для демонстрации отсутствия недопустимого биологического риска в данном Международном стандарте не приведены, однако рекомендуется для оценки возможных биологических рисков обращаться к ISO 10993-1 и ISO 7405.

Конкретные качественные и количественные методы испытаний для демонстрации отсутствия неприемлемой биологической опасности не включены в настоящий стандарт, но рекомендуется, чтобы для оценки возможных биологических опасностей делались ссылки на ISO 10993-1 и ISO 7405.

Заявителем разрабатываемого стандарта является ОЮЛ «Ассоциация производителей медицинских изделий».

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2023 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 433-НҚ от 20.12.2022 г.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является Одноразовые картриджи для местных анестетиков.

Характеристики объекта

Одноразовые картриджи для местных анестетиков — это медицинский инструмент, который используют в стоматологии для анестезии. Это позволяет обезболить десну быстро, эффективно и безопасно.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами:

- Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- СТ РК ISO 9997* Стоматология. Картриджные шприцы

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Заинтересованные в разработке документа по стандартизации государственные органы, ТОО «GREEN CROSS ECO (ГРИН КРОСС ЭКО)», Испытательный центр ТОО «BioEtica», ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл», ТОО «Marai E7 Group (Марай Е7 Групп), ТОО «ЭКО-ФАРМ» лечебно-профилактические учреждения.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, испытательным лабораториям и ОПС, организациям и ассоциациям.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт подготовлен на основе официального перевода на русский язык международного стандарта ISO 11499:2014 Dentistry – Single-use cartridges for local anaesthetics (Стоматология. Одноразовые картриджи для местных анестетиков).

Степень соответствия – идентичная (IDT).

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

Разработчик: ТОО «NavyCo»

Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 6/6, ВП-3.

Контактные данные: телефон +7 707 455 42 28, e-mail: navyco@bk.ru

Срок разработки проекта стандарта и внесения его на утверждение – 2023 год.

Директор ТОО «NavyCo»                                                                  Нуртазин А.А.

* Подлежит публикации.