Сводка отзывов к проекту документа по стандартизации

СТ РК IEC 62642-2-2 «Системы аварийной сигнализации. Системы прерывания и удерживания. Часть 2-2. Датчики охранной сигнализации. Пассивные инфракрасные датчики»

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта | Замечания или предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Государственные органы |  |  |  |
| 1. Министерство обороны Республики Казахстан № 3/46-5314 от 04.05.2022 г. |  |  |  |
| 1. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 2. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан № 19-04/9797 от 27.04.2022 г. |  |  |  |
| 2. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 3. Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан № 06-11/8765 от 06.09.2022 г. |  |  |  |
| 3. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 4. Комитет национальной безопасности Республики Казахстан № 6/1/26304 от 22.08.2022 г. |  |  |  |
| 4. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 5. Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Акимата Кызылординской области № 04-11/1714 от 19.08.2022 г. |  |  |  |
| 5. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 6. ГУ «Управление цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области» № 3385/25-7162 от 22.08.2022 г. |  |  |  |
| 6. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 7. ГУ «Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите Атырауской области» № 06-01-21-02-13/554 от 24.08.2022 г. |  |  |  |
| 7. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 8. РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» № 3469/1-13 от 01.09.2022 г. |  |  |  |
| 8. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 9. Филиал РГКП Центр судебных экспертиз Актюбинский межрегиональный центр судебных экспертиз (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области) № 20-11/02-02-1916 от 05.05.2022 г. |  |  |  |
| 9. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 10. Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области № 21-5/1125 от 03.05.2022 г. |  |  |  |
| 10. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 2. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан |  |  |  |
| 11. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» № 06316/17 от 23.05.2022 г. |  |  |  |
| 11. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 3. Ассоциации |  |  |  |
| 12. АО «Актюбрентген» № 45/489 от 29.04.2022 г. |  |  |  |
| 12. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 13. АО «Актюбинский завод хромовых соединений» № 38-1518 от 19.08.2022 г. |  |  |  |
| 13. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 14. АО «ASTEL» № 01-01/442 от 26.08.2022 г. |  |  |  |
| 14. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 15. АО «КазТрансОйл» № 13-07/5976 от 31.08.2022 г. |  |  |  |
| 15. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 16. АО «Тыныс» № 26-12-11/406 от 27.08.2022 г. |  |  |  |
| 16. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 17. АО «Национальная компания «КазМунайГаз» № 13/7010 от 01.09.2022 г. |  |  |  |
| 17. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 18. АО «Семей Инжиниринг» № СИ-24/02302 от 31.08.2022 г. |  |  |  |
| 18. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 19. Актюбинский филиал АО «First Heartland Jusan Bank» № 1301/3756 от 24.08.2022 г. |  |  |  |
| 19. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 20. ТОО «Метрологический центр Актобе» № 2/1-515 от 13.05.2022 г. |  |  |  |
| 20. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 21. ТОО «Казахойл Актобе» № 922/100-212 от 13.05.2022 г. |  |  |  |
| 21. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 22. ТОО «Алия и Ко» № 235/22 от 25.04.2022 г. |  |  |  |
| 22. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 23. ТОО «KazQMS Consulting» № 215 от 28.07.2022 г. |  |  |  |
| 23. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 24. ТОО «Global Standart Inc» № 242 от 01.08.2022 г. |  |  |  |
| 24. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 25. ТОО «Аларм-Секьюрити» Исх. № 068/22 от 15.08.2022 г. |  |  |  |
| 25. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 26. ТОО «Энергосистема» № 207/1990 от 18.08.2022 г. |  |  |  |
| 26. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 27. ТОО «Т-Стандарт» № 1369-ОПС от 22.08.2022 г. |  |  |  |
| 27. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 28. ЧМУ «Здоровое поколение» № 99 от 22.08.2022 г. |  |  |  |
| 28. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 29. ТОО «Научно-инженерный центр безопасности в промышленности» № 41-2022 от 22.08.2022 г. |  |  |  |
| 29. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 30. ТОО «ПромТехЭкспертиза» № 59 от 22.08.2022 г. |  |  |  |
| 30. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 31. ТОО «Relay Zholdas/Рилей Жолдас» № 226 от 22.08.2022 г. |  |  |  |
| 31. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 32. ТОО «ASTAK Group» № 302/22 от 22.08.2022 г. |  |  |  |
| 32. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 33. ТОО «Flash Construction Diagnostics/Флеш Констракшн Диагностикс» № 43/08 от 23.08.2022 г. |  |  |  |
| 33. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 34. ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» № 01/04/5892 от 23.08.2022 г. |  |  |  |
| 34. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 35. Карагандинский филиал ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» № 06/01-5894 от 23.08.2022 г. |  |  |  |
| 35. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 36. ТОО «ОТАН-СЕКЬЮРИТИ» № 168 от 24.08.2022 г. |  |  |  |
| 36. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 37. ТОО «HSE consulting group» № 22-08/1 от 24.08.2022 г. |  |  |  |
| 37. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 38. ТОО «Lenno» № 0001-25-08-22 от 25.08.2022 г. |  |  |  |
| 38. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 39. ТОО «ДАЕРС» № 253 от 25.08.2022 г. |  |  |  |
| 39. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 40. ТОО «ПРОММАШ.KZ» № 372 от 31.08.2022 г. |  |  |  |
| 40. |  | Предложений и замечаний не имеет |  |
| 41. ОЮЛ и ИП «Союз индустрии безопасности и телекоммуникаций» ТК № 115 «Безопасность и связь» № 6/отзыв от 16.09.2022 г. |  |  |  |
| 41. | Текст стандарта | Текст стандарта привести в соответствие с п. 6.1 СТ РК 1.5-2019: - по всему тексту стандарта исключить обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы, произвольные словообразования (например: посвящён, касается только, по крайней мере, варьируется, желательно, приблизительно, в качестве альтернативы и т.д.); - привести к единообразию по всему тексту стандарта научно-технические термины, используемые для одного и того же понятия, близкие по смыслу (эквиваленты, синонимы); | Принято |
| 42. |  | В целом по стандарту отредактировать текст и привести в соответствии с 6.1, 9.9.5 СТ РК 1.5-2019, использовать стандартизованные термины, исправить орфографические ошибки, провести научное редактирование текста с учетом первоисточника IEC 62642-2-2 и терминологии отрасли, проект стандарта содержит некорректные нелогичные, текстовые предложения (требования). Например: Датчик не должен генерировать никаких сигналов или сообщений, когда автомобильная фара проходит по переднему окну или линзе через два стекла Для испытаний на выносливость датчик должен и дальше соответствовать требованиям настоящего стандарта после того, как он был подвергнут определенному диапазону условий окружающей среды В датчик могут быть включены функции, дополнительные к обязательным функциям, указанным в настоящем стандарте, при условии, что они не влияют на правильную работу обязательных функций и т.д. | Принято |
| 43. |  | По тексту проекта термины необходимо привести к единообразию | Принято |
| 44. |  | Согласно п. 6.1.2 СТ РК 1.5-2019 аналогичные и идентичные положения следует выражать с помощью одних и тех же (однотипных) формулировок. Необходимо соблюдать пунктуацию (исправить), также соблюдать требования по приведению абзацных отступов, межстрочного интервала (между текстом и таблицей, заголовком и текстом и т.д.). | Принято |
| 45. | Раздел 1 | Привести в соответствие с 4.7 СТ РК 1.5-2019 раздел 1: не указано назначение стандарта, приведена лишь область распространения. | Принято |
| 46. | Раздел 2 | Привести в соответствии с 4.8 СТ РК 1.5-2019 раздел 2: - наименование IEC 62599-1:2010 изложить в другой редакции: Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Методы испытаний на устойчивость к внешним воздействующим факторам - наименование IEC 62642-1:2010 изложить в другой редакции: Системы тревожной сигнализации. Системы охранной сигнализации. Часть 1. Общие требования. | Принято |
| 47. | Раздел «Сокращения» | Привести в соответствие с 5.2.7 СТ РК 1.5-2019 раздел «Сокращения» | Принято |
| 48. | Таблицы | Все таблицы привести в соответствие с СТ РК 1.5-2019: - в части разделения таблицы на несколько страниц (продолжение таблицы, окончание таблицы), - обозначение единиц величин в таблицах, указать после наименования соответствующего показателя, отделяя запятой, или под заголовком графы в соответствие с 6.5.8 СТ РК 1.5-2019 | Принято |
| 49. | Текст стандарта | По всему тексту привести в соответствие с 8.2.5 СТ РК 1.5-2019 межстрочный интервал | Принято |
| 50. |  | По всему тексту ссылки привести в соответствие с 6.8 СТ РК 1.5-2019 | Принято |
| 51. |  | При оформлении рисунков, перечислений и примечаний учесть требования приведения «тире» и «дефиса» | Принято |
| 52. |  | По всему тексту примечания привести в соответствие с 6.9 СТ РК 1.5-2019 | Принято |
| 53. | Обозначение проекта стандарта в колонтитуле | Привести в соответствие обозначение проекта стандарта в колонтитуле | Принято |
| 54. | Пояснительная записка | В пояснительной записке указать заявителя в Национальный план стандартизации | Принято |
| 55. | Текст стандарта | Привести в соответствие требованиям технических регламентов | Принято |
| 56. | Наименование проекта | Наименование проекта целесообразно изложить в другой редакции: Системы тревожной сигнализации. Системы охранной сигнализации. Часть 2-2. Извещатели охранные. Пассивные инфракрасные извещатели | Принято |

Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:

Общее количество отзывов – 41

из них: без замечаний и предложений: - 40

с замечаниями и предложениями: -1

Общее количество замечаний – 16

из них: принято: 16;

не принято:0.

Заместитель

Генерального директора                                                                                                                                                                    Шамбетова А.Б.