Пояснительная записка

к проекту СТ РК «Воздух. Определение формамида и диметилформамида фотометрическим методом»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Проект национального стандарта разработан с целью установления методики выполнения измерений массовой концентрации формамида и диметилформамида в воздухе промышленных предприятий фотометричесикм методом.

Формамид – токсичная бесцветная жидкость без запаха, относится к 3 классу опасности, диметилформамид – огнеопасная жидкость со специфическим запахом, относится ко 2 классу опасности.

Формамид, так же, как и диметилформамид, способен всасываться в организм при вдыхании и через через неповреждённую кожу, раздражает кожу и слизистые оболочки, оба вещества имеют общетоксическое и эмбриотоксическое действие, вызывает поражение печени, нервной и сердечно-сосудистой системы, может накапливаться в организме. При хроническом действии метаболиты формамида и диметилформамида имеют гепатотоксический эффект, усиливающийся в присутствии ацетона и этанола.

Формамид и диметилформамид разлагается при разогреве или при сжигании с образованием токсичных дымов оксидов азота, реагируют бурно с окислителями, нитратами и галогенированными углеводородами.

Содержание формамидаи диметилформамида в атмосферном воздухе регламентируется нормативным документом «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168. ПДК максимальная разовая составляет: для формамида – 3 мг/м3; для диметилформамида – 10 мг/м3.

Потенциальными источниками попадания формамида и диметилформамида в воздух являются в том числе:

- фармацевтическое производство;

- химическая промышленность;

- производство синтетических волокон и искуственной кожи;

- производство, использование средств защиты растений (пестициды) и животных (инсектициды, фунгициды и акарициды);

- выделка кож - кожевенное производство.

В настоящее время в Республике Казахстан стандартизованные методы контроля формамида и диметилформамида в атмосферном воздухе отсутствуют, что обуславливает актуальность и целесообразность разработки данного стандарта.

2 Основание для разработки

План государственной стандартизации на 2020 год, утвержденный приказом министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 31 декабря 2016 года № 279-од.

3 Характеристика объекта стандартизации

Проект стандарта распространяется на атмосферный воздух и устанавливает фотоколориметрический метод определения массовой концентрации формамида и диметилформамида в атмосферном воздухе в диапазонах массовых концентраций от 0,3 до 10,0 мг/м3.

Проект стандарта содержит следующие разделы: область применения; нормативные ссылки; термины и определения; метод измерений; средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, и реактивы; требования безопасности и охраны окружающей среды; условия измерений; требования к показателям качества результата измерений; подготовка к выполнению измерений; выполнение измерений; обработка результатов измерений; оформление результатов измерений;  процедуры обеспечения достоверности измерений.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта разработан в соответствии с:

- «Правилами учета и применения международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств, стандартов организаций, классификаторов технико-экономической информации, правил, норм и рекомендаций иностранных государств по стандартизации, подтверждению соответствия и аккредитации на территории Республики Казахстан, за исключением применения их в стандартах организаций», утвержденных приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 491;

- «Правилами разработки, согласования, учета, утверждения, экспертизы, изменения, отмены и введения в действие национальных стандартов, предварительных национальных стандартов, классификаторов технико-экономической информации, за исключением военных стандартов на товары (продукцию), работы и услуги военного и двойного назначения», утвержденных приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 495.

А также проект стандарта разработан с учетом требований нормативных документов в области технического регулирования и обеспечения единства измерений Республики Казахстан:

- СТ РК 1.2-2019 «Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок разработки национальных и предварительных национальных стандартов»;

- СТ РК 1.5-2019 «Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов»;

- СТ РК 1.9-2019 «Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств, применяемых в качестве национальных и предварительных национальных стандартов»;

- СТ РК 2.18-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения».

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Разрабатываемый проект стандарта планируется к применению физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой структуры, ведомственной принадлежности и формы собственности; аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), выполняющими измерения показателей экологической безопасности.

В применении изложенного в проекте стандарта метода заинтересованы предприятия, осуществляющие деятельность в сфере охраны окружающей среды,  экологическиие и санитарно-промышленные лаборатории предприятий, осуществляющие мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха и оценку его неблагоприятного воздействия на экологическое благополучие и здоровье граждан Республики Казахстан.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект стандарта направлен для рассмотрения государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, ассоциациям, производителям средств измерений, метрологическим службам предприятий, аккредитованным лабораториям, физическим и юридическим лицам Республики Казахстан.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, н основе которых разрабатывается проект стандарта

Проект стандарта разработан на основе методических указаний МУК 1457 «Методические указания на фотометрическое определение формамида и диметилформамида в воздухе», утвержденных Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Зайченко 05.08.1976 г. № 1457-76.

Степень соответствия – неэквивалентная, NEQ.

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

РГП «Казахстанский институт метрологии», г. Нур-Султан, 010000, пр. Мангилик Ел, 11; тел.: 8 (7172) 282929, e-mail: zhumatayeva@kazinmetr.kz  Жуматаева Ж.

ВКФ РГП «Казахстанский институт метрологии», г. Усть-Каменогорск, 070004, ул. Казахстан, дом 5; тел.: 8 (7232) 264774, e-mail: savinkova@kazinmetr.kz Савинкова О.В.

Заместитель

Генерального директора						Д. Шарипов