НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

Продукты пищевые

МЕТОДЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ С КРЕМОМ

Дата введения __ _____20__ г

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на готовые изделия с кремом, изготовленные по СТ РК 985 или по стандартам организаций, и устанавливает методы контроля микробиологических показателей безопасности для здоровья человека при определении количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий), бактерий рода Salmonella, коагулазоположительных стафилококков (Staphylococcus aureus), дрожжей и плесневых грибов.

Настоящий стандарт предназначен для проведения лабораторных исследований (испытаний), проводимых в порядке производственного контроля, государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Настоящий стандарт предназначен для применения при проведении испытаний готовых изделий с кремом в целях сертификации соответствия по ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Микробиологические нормативы  готовых изделий с кремом приведены в [1], приложение 1 «Микробиологические нормативы безопасности (патогенные)», приложение 2 «Микробиологические нормативы безопасности», таблица 1, раздел 1.4, [2], Глава II, раздел 1 «Требования безопасности пищевой продукции», группа 17 «Сахар и кондитерские изделия из сахара».

Проект, 1 редакция

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.21-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

СТ РК 2.30-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений.

СТ РК 2.75-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования

СТ РК 985-2013 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Торты и пирожные. Технические условия.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.007-76  Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 5904-2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Изделия кондитерские. Правила приемки и методы отбора проб.

ГОСТ 26668-85 Государственная система обеспечения единства измерений. Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов

ГОСТ 26669-85 Государственная система обеспечения единства измерений. Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов.

ГОСТ 26670-91 Государственная система обеспечения единства измерений. Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов.

ГОСТ 27543-87 Государственная система обеспечения единства измерений. Изделия кондитерские. Аппаратура, материалы, реактивы и питательные среды для микробиологических анализов.

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (аутентичен ГОСТ Р 50474-93)

ГОСТ 30519-97 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella (аутентичен ГОСТ Р 50480-93)

ГОСТ 10444.1-84  Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе.

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus.

ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов

ГОСТ 10444.15-94 Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом (рекомендации по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены,  то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1], [2], СТ РК 2.1.

4 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы и растворы

4.1 При выполнении микробиологических анализов необходимо применять средства измерений, лабораторную посуду, вспомогательные устройства, материалы, реактивы, приведенные в ГОСТ 27543, а также следующие:

Гигрометр психрометрический по [3], диапазон измерения относительной влажности  воздуха при температуре от 15 °С до 40 °С от               20 % до 90 % погрешность ± 0,2 °С;

Барометр-анероид по [4], диапазон измерений от 84 до 106 кПа, абсолютная погрешность ± 0,2 кПа;

Примечание - Все средства измерений, применяемые при измерении должны быть допущены к применению в Республики Казахстан по результатам испытаний для целей утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть поверены в порядке установленном СТ РК 2.4.  Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с СТ РК 2.75.

4.2 При выполнении измерений применяют сухие питательные среды для микробиологических анализов промышленного производства, сертифицированные в системе Таможенного Союза или согласованные в установленном порядке с Минздравом Республики Казахстан:

- среда для определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов – КМАФАнМ;

- питательный агар (аналог МПА и агара Хоттингера);

- питательный бульон (аналог МПБ и бульона Хоттингера);

- среда Кесслер;

- среда Эндо;

- среда Левина;

- магниевая среда;

- среда Плоскирева;

- висмут-сульфит агар;

- селенитовый бульон;

- среда Олькеницкого;

- среда Ресселя;

- среда Грисса с глюкозой;

- среда Грисса с лактозой;

- среда Грисса с сахарозой;

- среда Грисса с маннитом;

- среда Грисса с мальтозой;

- среда Грисса с сорбитом;

- среда Сабуро;

- Байрд-Паркера агар;

- агар солевой;

- бульон солевой;

- сухая цитратная кроличья плазма.

4.3 Приготовление растворов, реактивов, питательных сред

4.3.1 Водный раствор пептона 0,1 %-ный (пептонная вода).

К 1000 см3 дистиллированной воды добавляют 1 г пептона. После размешивания раствор кипятят, фильтруют и разливают в пробирки, колбы и флаконы в необходимых количествах. Стерилизуют при 121 °С в течение          20 мин. Раствор хранят в условиях, исключающих испарение влаги и нарушение асептики.

4.3.2 Изотонический 0,85 %-ный раствор хлористого натрия (физиологический раствор).

Для приготовления изотонического раствора с рН от 6,9 до 7,0 ед. рН используют дистиллированную воду, рН которой проверяют индикатором бромтимолблау. При его добавлении цвет воды должен быть бутылочно-зеленым. В иных случаях воду не используют.

В 1000 см3 воды растворяют 8,5 г хлористого натрия, разливают раствор в пробирки, колбы и флаконы в необходимых количествах и стерилизуют в течение 20 мин при 121 °С. Раствор хранят в условиях, исключающих испарение влаги и нарушение асептики.

4.3.3 5 %-ный раствор α-нафтола.

Взвешивают 5,0 г α-нафтола, растворяют в 100 см3 96 %-ного этилового спирта. Хранят раствор при температуре (4 ± 1) °С.

4.3.4 Реактивы для окраски по Граму (модификация Г.П. Калины).

Реактив 1

К 1000 см3 этилового спирта добавляют 0,5 г кристаллического фиолетового.

Реактив 2

К 96 см3 0,5 %-ного спиртового раствора йодистого калия добавляют              2 см3 5 %-ного спиртового раствора основного фуксина и 2 см3 5 %-ного спиртового раствора йода.

Примечание - Растворение йодистого калия в спирте рекомендуется сводить в водяной бане при температуре от 45 °С до 50 °С при постоянном помешивании.

4.3.5 Реактив на индол (Эрлиха).

Взвешивают 5,0 г пара-диметиламинобензальдегида в стеклянном стакане вместимостью 100 см3, помещают в коническую колбу вместимостью 200 см3 и растворяют в 50 см3 этилового спирта. С помощью мерного цилиндра вместимостью 100 см3 медленно добавляют                                                 50 см3 концентрированной соляной кислоты. Раствор хранят в колбе с притертой пробкой при температуре 4 °С.

4.3.6 Реактив на индол (Ковача).

Взвешивают 5,0 г пара-диметиламинобензальдегида в стеклянном стакане вместимостью 100 см3, помещают в коническую колбу вместимостью 200 см3 и растворяют в 75 см3 изобутилового спирта. С помощью мерного цилиндра вместимостью 100 см3 медленно добавляют                                                       25 см3 концентрированной соляной кислоты. Раствор хранят в колбе с притертой пробкой при температуре 4 °С.

4.3.7 Приготовление питательных сред

4.3.7.1 Мясопептонный бульон (МПБ)

Говяжье мясо, освобожденное от жира и сухожилий, пропускают через мясорубку, взвешивают, складывают в кастрюлю, смешивают с двойным количеством водопроводной воды и оставляют на от 12 до 14 ч при температуре от 4 °С до 6 °С. Для ускорения процессов экстракции питательных веществ содержимое кастрюли подогревают при 50 °С в течение 1 ч и затем кипятят 30 мин.

После кипячения бульон в горячем состоянии фильтруют через двойной бумажный или ватно-марлевый фильтр, фильтрат измеряют и добавляют к нему водопроводную воду до первоначального объема, а также 1 %-ного пептона и 0,5 %-ной поваренной соли. После установления рН от 7,2 до                 7,4 бульон разливают в колбы и стерилизуют при 121 °С в течение                 20 мин. При необходимости бульон перед использованием фильтруют через складчатый фильтр, разливают и повторно стерилизуют при 121 °С в течение 15 мин.

4.3.7.2 Мясопептонный агар

В 1 дм3 мясопептонного бульона добавляют от 15 до 20 г микробиологического агар-агара. Агар-агар оставляют для набухания в течение 10 – 15 мин, затем смесь кипятят при постоянном помешивании до полного его растворения. Полученную среду после установления рН от 7,2 до 7,4 фильтруют в горячем виде через ватно-марлевый фильтр, разливают в колбы, флаконы и пробирки и стерилизуют при 121 °С 20 мин.

4.3.7.3 Мясопептонный бульон (агар) с глюкозой

К 1 дм3 мясопептонного бульона перед стерилизацией добавляют 1 г или 10 г глюкозы, устанавливают рН от 7,0 до 7,2 и стерилизуют 20 мин при               121 °С.

4.3.7.4 Специальная питательная среда для определения общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов:

питательный агар сухой                                                                           35 г

экстракт кормовых дрожжей                                                             2,5 г

глюкоза                                                                                                  1 г

вода дистиллированная                                                           до 1000 см3

рН                                                                                                           7,0

стерилизация в автоклаве при 121 °С в течение 20 мин.

Среда для определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (общего количества бактерий) также выпускается в сухом виде и готовится согласно прилагаемой прописи.

4.3.7.5 Среда Кесслер (с лактозой)

К 1000 см3 водопроводной воды добавляют 10 г пептона и                                   50 см3 стерильной бычьей желчи. Смесь кипятят на водяной бане при помешивании 20 - 30 мин. Затем фильтруют ее через ватно-марлевый фильтр, добавляют 2,5 г лактозы; доводят объем до 1000 см3. Устанавливают рН от 7,4 до 7,6, используя 1Н растворы NaOH или HCl и проверяя значение рН на рН-метре или универсальной индикаторной бумагой. Добавляют 4 см3 1 %-ного водного раствор генцианового (кристаллического) фиолетового, разливают в пробирки и колбы в необходимых количествах, закладывают поплавки. Стерилизуют 15 мин при 121 °С.

Возможно использование сухой модифицированной среды Кесслер по 7.2.

Подготовку среды для посева и стерилизацию проводят согласно прописи на этикетке.

4.3.7.6 Дифференциально-диагностические среды (сухие)

Дифференциально-диагностические среды (сухие): висмут-сульфит агар (Вильсона-Блера), среду Эндо, среду Левина, среду Плоскирева, выпускаемые в сухом виде, следует готовить согласно прописям, указанным на этикетках. Приготовленные и разлитые в стерильные чашки Петри среды можно хранить при температуре 4 °С до 10 сут.

4.3.7.7 Среда на индол

10,0 г сухого панкреатического гидролизата казеина (или                                  100 см3 жидкого панкреатического гидролизата казеина с содержанием                   500 мг аминного азота), 5,0 г хлористого натрия, 1,0 г DL-триптофана растворяют в 1000 см3 дистиллированной воды. Доводят рН до 7,0 1Н растворами NaOH или HCl и, измеряя значение рН на потенциометре или по универсальной индикаторной бумаге, разливают в пробирки по 5 см3, стерилизуют 15 мин при 121 °С.

4.3.7.8 Пептонно-буферный раствор

0,45 г калия дигидрофосфат (KH2PO4),  5,34 г  натрия гидрофосфат, безводного (Na2HPO4) смешивают с пептонной водой, приготовленной по 4.3.1, после чего разливают в пробирки и флаконы, стерилизуют в автоклаве при 121 °С 30 мин.

4.3.7.9 Среда Мюллера (тетратионатовый бульон Мюллера)

Состав:

мел, стерилизованный                                                                            45 г

или кальция карбонат (CaCO3), сухой стерильный                              25 г

мясопептонный бульон                                                                     900 см3

раствор Люголя                                                                                  20 см3

натрия тиосульфат (Na2S2O3·5 H2O), 50 %-ный стерильный раствор                100 см3.

Приготовление: в стерильные флаконы помещают по 4,5 г мела, стерилизуют сухим жаром, после чего в каждый флакон наливают по                    90 см3 МПБ. Стерилизуют при 121 °С 30 мин (рН от 7,2 до 7,4). Затем асептически добавляют в каждый флакон по 2 см3 раствора Люголя и по               10 см3 раствора натрия тиосульфата, хорошо смешивают и разливают по пробиркам. Готовая среда стерилизации не подлежит.

Приготовление раствора Люголя:

калий йодид (KI)                                                                                  20 г

йод кристаллический (I2)                                                                     25 г

вода дистиллированная                                                                  100 см3.

Приготовление 50 %-ного раствора натрия тиосульфата: в мерный цилиндр насыпают 50 г натрия тиосульфата и добавляют воду до 100 см3, растворяют, переливают во флакон, стерилизуют текучим паром 30 мин.

4.3.7.10 Тетратионатная среда (Мюллер-Кауфман):

Состав:

среда Мюллера (стерильная)                                                        500 см3

желчь бычья (стерильная)                                                             250 см3

бриллиантовый зеленый (0,1 %-ный водный  раствор)                50 см3.

Приготовление: ингредиенты смешивают, асептически разливают в стерильные пробирки по 10 см3, дополнительно не стерилизуют.

20 %-ный желчный бульон:

бульон мясопептонный (или Хоттингера)                                     800 см3

желчь бычья нативная                                                                    200 см3.

Приготовление: Проверяют рН среды, рН должен быть равен 7,6. Разливают по 50 см3 во флаконы с поплавками. Стерилизуют текучим паром три дня по 30 мин.

4.3.7.11 Магниевая среда

Среда состоит из трех растворов:

Раствор 1:

пептон                                                                                                    4,2 г

натрия хлорид (NaCl)                                                                            7,15 г

калия дигидрофосфат (KH2PO4)                                                       1,48 г

дрожжевой диализат                                                                          9 см3

вода дистиллированная                                                                 890 см3.

Раствор 2:

магния хлорид (MgCl2)                                                                       35 г

вода дистиллированная                                                                   90 см3.

Раствор 3:

Бриллиантовый зеленый 0,5 %-ный водный раствор                   0,9 см3.

Приготовление: Все три раствора смешивают в указанных количествах, разливают в необходимых объемах в колбы, флаконы или пробирки, стерилизуют при 121 °С 30 мин.

4.3.7.12 Селенитовый бульон

Среду готовят из двух основных растворов: А и Б.

Раствор А состоит из 5 г пептона, 7 г безводного двузамещенного фосфорнокислого натрия, 4 г х. ч. лактозы, 100 см3 дистиллированной воды рН от 6,9 до 7,1. Раствор стерилизуют при 121 °С 30 мин.

Раствор Б состоит из 10 %-ного раствора кислого селенитокислого натрия, приготовленного на стерильной воде. Раствор готовят непосредственно перед употреблением.

Для приготовления среды в 50 см3 раствора А стерильно добавляют                    2 см3 раствора Б. Среду разливают в стерильные пробирки по (5 – 7) см3, но не стерилизуют, т.к. при этом выпадает осадок красного цвета и среда становится непригодной.

Селенитовая среда выпускается также в сухом виде и готовится по прилагаемой прописи.

4.3.7.13 Комбинированная среда по Олькеницкому

Состав:

агар питательный сухой                                                                       25 г

лактоза                                                                                                  10 г

аммоний-железа (II) сульфат

(FeSO4·(NH4)2SO4·6 H2O)                                                                     0,2 г

натрия тиосульфат (Na2S2O3·3 H2O)                                                    0,3 г

мочевина                                                                                               10 г

феноловый красный (0,4 %-ный водный раствор)                           4 см3

вода дистиллированная                                                                1000 см3.

Приготовление: соли предварительно растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды. Углеводы и мочевину также растворяют в небольших объемах воды при подогревании на водяной бане. Сухой питательный агар расплавляют в оставшемся количестве воды при нагревании и помешивании. Затем все ингредиенты соединяют, перемешивают с расплавленным агаром, фильтруют через марлевый фильтр, устанавливают рН от 7,2 до 7,4, добавляют индикатор и разливают в пробирки по (6 – 7) см3.

Среду стерилизуют текучим паром 3 дня подряд по 20 мин и скашивают, оставляя столбик от 2 до 2,5 см. Готовая среда бледно-розового цвета.

Комбинированная среда по Олькеницкому выпускается также в сухом виде и готовится по прилагаемой прописи.

4.3.7.14 Среды для идентификации:

агар Клиглера;

среда Ресселя;

среды Гисса (среды с сахарами) выпускаются в сухом виде. Их приготовление указано на этикетках.

4.3.7.15 Агглютинирующие адсорбированные диагностические сальмонеллезные сыворотки (поливалентные О и Н групп А, В, С, Д, Е и редких групп).

Необходимые разведения сыворотки готовят перед использованием согласно прилагаемой к ним инструкции по приготовлению.

4.3.7.16 Солевой бульон

К 100 см3 мясопептонного бульона (МПБ) с рН от 7,2 до 7,4 в колбе вместимостью 200 см3 добавляют 6,5 г хлористого натрия и разливают в пробирки по 10 см3. Стерилизуют в автоклаве при 121 °С в течение 20 мин.

4.3.7.17 Агар типа Байрд-Паркер

30 г сухого питательного агара размешивают в 1 дм3 дистиллированной воды, добавляют 10 г пирувата натрия, 5 г хлористого лития, тщательно перемешивают и кипятят в течение 1 мин до полного растворения ингредиентов. Устанавливают рН 7,2. Разливают по флаконам объемами              100 - 200 - 300 см3 в зависимости от потребности и стерилизуют при 121 °С              15 мин. Среда может храниться в течение месяца в условиях холодильника. Перед употреблением в растопленную и охлажденную до (45 - 50) °С среду с соблюдением правил асептики прибавляют (из расчета на 100 см3 среды)             0,5 см3 2 %-ного раствора теллурита калия и 5 см3 эмульсии яичного желтка. Среду тщательно перемешивают и разливают в чашки Петри в объеме не менее 20 см3 на чашку. Чашки со средой могут быть использованы в течение 24 ч, максимум 48 ч. Перед посевом чашки со средой подсушивают в термостате общепринятым способом.

4.3.7.18 Цитратная плазма кролика

Цитратная плазма кролика для реакции плазмокоагуляции выпускается в сухом виде. Готовят непосредственно перед употреблением согласно прописи в прилагаемом наставлении.

4.3.7.19 Желточно-солевой агар (ЖСА).

Основа - солевой агар: к мясопептонному бульону (МПБ) с рН от 7,2 до 7,4 добавляют 2  % агара и 6,5 % хлористого натрия, расплавляют на водяной бане, при необходимости фильтруют через ватно-марлевый фильтр, разливают мерным цилиндром по 100 см3 в колбы вместимостью 250 см3 и стерилизуют при 121 °С в течение 30 мин. Получают солевой агар. Вместо МПБ можно использовать сухой питательный агар, добавив к нему 6,5 % хлористого натрия.

ЖСА: на 100 см3 стерильного расплавленного и остуженного до 45 °С солевого агара добавляют 20 см3 эмульсии яичного желтка. После полного размешивания желточно-солевой агар разливают в стерильные чашки Петри по (20 – 25) см3 и хранят в холодильнике от 5 до 7 дней.

Эмульсия яичного желтка: на дно стерильной чашки Петри помещают куриное яйцо, которое тщательно протирают ватой, смоченной этиловым спиртом. Стерильным пинцетом пробивают с двух противоположных сторон яйца два отверстия. Через одно из этих отверстий из яйца полностью удаляют белок, а затем, несколько увеличив отверстие, выливают желток в стерильную колбу вместимостью 200 см3. Желток добавляют в колбу с четырьмя объемами стерильного физиологического раствора, затем содержимое тщательно встряхивают до получения гомогенной массы.

4.3.7.20 Среда Сабуро (основа среды)

40 г глюкозы, 10 г пептона, 18 г агара добавляют к                                               1 дм3 дистиллированной воды. Смесь подогревают, периодически помешивая, до расплавления составных частей, охлаждают до (45 – 50) °С, устанавливают рН так, чтобы после стерилизации он составлял при 25 °С               (6,5 ± 0,1), разливают в мерные колбы и стерилизуют при 121 °С 15 мин.

Основу среды хранят при температуре от 2 °С до 6 °С не более 14 сут.

4.3.7.21 Среда с лизином

10,0 г L-лизина или L-лизина монохлорида, 5,0 г пептона, 3,0 г дрожжевого экстракта, 1,0 г глюкозы, 0,012 г бромкрезолового пурпурного (или 0,6 см3 1,6 %-ного спиртового раствора) растворяют в 1000 см3 кипящей дистиллированной воды, устанавливают рН таким образом, чтобы после стерилизации он составлял при 25 °С (6,8 ± 0,1). Среду разливают в узкие бактериологические пробирки по 5 см3 и стерилизуют при 110 °С 30 мин. Среда имеет светло-фиолетовый цвет. Используют в день приготовления.

4.3.7.22 Питательные среды с антибиотиками

Среда агаризованная с левомицетином.

К 1 дм3 основы, приготовленной по 4.3.7.20, добавляют 2 см3 раствора левомицетина сукцината растворимого (для инъекций) массовой концентрацией 50 г/дм3 или 1 см3 раствора массовой концентрацией                   100 г/дм3. При использовании левомицетина массовой концентрации                       5 г/дм3 к 980 см3 основы добавляют 20 см3 раствора.

Среда агаризованная с окситетрациклином.

К 900 см3 основы добавляют 100 см3 раствора окситетрациклина дигидрата массовой концентрацией 1 г/дм3.

Среда агаризованная с окситетрациклином и гентамицином.

К 890 см3 основы добавляют 100 см3 раствора окситетрациклина дигидрата массовой концентрацией 1 г/дм3 и 5 см3 раствора гентамицина массовой концентрацией 10 г/дм3.

Среда агаризованная с антибиотиками группы пенициллина и стрептоми-цина.

К 1 дм3 основы добавляют 1 или 0,5 см3 раствора антибиотика группы пенициллина, содержащего соответственно 50000 или 100000 ЕД, затем к среде добавляют 0,4 см3 раствора антибиотика группы стрептомицина массовой концентрацией 100 г/дм3.

Среда агаризованная с неомицином сульфатом.

К 1 дм3 основы добавляют 7 см3 раствора неомицина сульфата массовой концентрацией 50 г/дм3.

При использовании раствора неомицина сульфата массовой концентрацией 10 г/дм3 к 965 см3 основы добавляют 35 см3 раствора.

4.3.7.23 Солодовое агаризованное сусло

Солодовое сусло готовят по ГОСТ 10444.1.

В 1 л водопроводной воды с температурой 50 °С вносят 250 г ячменного неферментированного солода, перемешивают и ставят на водяную баню. В течение 30 мин поддерживают температуру смеси 45 °С. Затем температуру затора медленно (не быстрее, чем на 1 °С в мин) доводят до 63 °С и эту температуру поддерживают до конца осахаривания (в течение двух часов). Осахаренный затор фильтруют через сито, отжимают и после остывания устанавливают плотность сусла по сахарометру 3 Б или 6 Б. Сусло разливают в колбы, добавляют 2 % агара и стерилизуют в автоклаве при 112 °С в течение 30 мин. Допускается использование готового неохмеленного пивного сусла.

Для определения дрожжей и грибов в продуктах, сильно обсемененных микроорганизмами, сусло при приготовлении подкисляют стерильным раствором лимонной кислоты массовой концентрацией 200 г/дм3 или стерильным раствором молочной кислоты с объемной долей молочной кислоты 40 % до рН (3,6 ± 0,1), при этом при приготовлении среды увеличивают количество агара до 30 г/дм3.

4.3.7.24 Питательный полужидкий агар

3,0 г мясного экстракта, 5,0 г пептона, (4 – 8) г агара растворяют в           1000 см3 дистиллированной воды. Устанавливают рН таким образом, чтобы после стерилизации он составлял (7,0 ± 0,1). Среду разливают в пробирки по (5 – 7) см3 и стерилизуют при 121 °С 20 мин.

4.3.7.25 Среда с салицином

10,0 г пептона, 5,0 г натрия хлорида, 10 мл индикатора Андреде, 2 – 4 г агара растворяют в 1000 см3 дистиллированной воды, устанавливают рН от 7,1 до 7,2 и стерилизуют при 121 °С в течение 15 мин, затем к стерильной основе добавляют салицин в количестве 0,5 % (5 г на 1000 см3 основы среды) растворяют и разливают в стерильные пробирки по (3 - 4) см3 и стерилизуют при 110 °С в течение 30 мин (или дробной стерилизацией текучим паром два дня по 30 мин).

Примечание - В качестве индикатора рН могут также быть использованы растворы бромтимолового синего, фенолового красного или бромкрезолового пурпурного.

5 Метод измерений

Измерения выполняют методом микробиологического посева. При этом определяют следующие группы микроорганизмов: мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии), S. aureus и патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, дрожжи и плесени.

При выявлении или определении количества микроорганизмов соответствующих групп необходимо руководствоваться ГОСТ 26670.

При проведении посевов на селективные среды накопления для определения условно-патогенных и патогенных микроорганизмов рекомендуется использовать контрольные культуры соответствующих микроорганизмов, которые следует изучать параллельно с культурами, выделенными из исследуемых образцов тортов и пирожных.

Для автоматизированного микробиологического экспресс-контроля применяют компьютеризированные приборы, представляющие собой измерительные системы для определения микробной обсемененности и выявления различных микробов, принцип действия которых основан на регистрации относительного изменения электрического сопротивления, оптической плотности, турбидиметрического или колориметрического эффекта питательных сред, происходящих под влиянием процессов роста и размножения микроорганизмов. Для этих целей применяют микробиологические экспресс-анализаторы БакТрак 4100 (Австрия), Рэббит (Англия), Мальтус (Ирландия), Бактометр (Франция), БакТ/Алерт (США), Биоскрин (Финляндия) или другие приборы аналогичного назначения.

Анализаторы позволяют определять мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, условно-патогенные и патогенные микроорганизмы (колиформы, сальмонеллы, стафилококки и др.), дрожжи, плесени, молочнокислые бактерии и др.

В комплект приборов входят: контролируемые компьютером термостатируемые инкубаторные блоки на различное количество образцов, персональный компьютер, принтер, комплекты измерительных ячеек с электродами (объемом на 10 и 100 см3), наборы высокоселективных сред, другие материалы.

Использование микробиологических автоматических анализаторов позволяет сократить время на проведение испытаний и получить результаты анализа уже через (6 – 8) ч после начала исследования.

Методы адаптированы к условиям работы лабораторий, осуществляющих контроль качества и безопасности готовых изделий с кремом.

6 Требования безопасности, охраны окружающей среды

При выполнении работ по определению микробиологических показателей безопасности обслуживающий персонал должен знать и строго соблюдать на рабочем месте требования:

- пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004

- работе с вредными веществами по  ГОСТ 12.1.007

- техники безопасности при работе в химической лаборатории в соответствии с инструкциями, утвержденными в установленном порядке;

- техники безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации средств измерений и оборудования, применяемых при проведении измерений.

7 Требования к квалификации оператора

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются специалисты, имеющие высшее или среднее специальное образование по профилю выполняемых работ, прошедшие обучение приемам работы на оборудовании, освоившие выполнение всех операций, предусмотренных настоящим стандартом, владеющие техникой постановки микробиологического анализа.

8 Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия

- температура окружающей среды  (22±5) °С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;

- относительная влажность не более 80 % при 25°С.

Выполнение измерений на приборах проводят в условиях, указанных в руководстве по эксплуатации к ним.

9 Методы отбора, доставки и подготовки проб к анализу

9.1 Отбор проб

9.1.1 Качество изделий с кремом оценивают по результатам анализа части продукции, отобранной из партии. Партией считают продукцию одного вида, сорта и наименования, выработанную за одну смену и оформленную документом о качестве установленной формы. Документ о качестве должен содержать:

- наименование продукции;

- наименование и адрес изготовителя;

- номер и дату выдачи;

- дату и час выработки;

- условия хранения и сроки годности;

- подтверждение о соответствии качества продукции нормативно-технической документации;

- обозначение нормативно-технической документации.

9.1.2 При отборе проб следует руководствоваться [1], [2], ГОСТ 26668 и ГОСТ 5904 .

Для составления объединенной пробы от выборки отбирают:

- для тортов не менее 1 штуки массой не менее 300 г;

- для пирожных в ассортименте - не менее 10 штук массой менее 50 г, не менее шести штук массой от 50 до 60 г, не менее пяти штук  массой от 65 до 75 г, не менее  четырех штук массой от 80 до 90 г, не менее трех штук массой от 100 до 200 г.

Oтбop проб производят, вскрывая определенное количество транспортных единиц упаковки, оговоренное в нормативно-технической документации, и изымая часть продукции. Пробы отбирают асептически с помощью стерильных инструментов в стерильную посуду таким образом, чтобы в них были представлены все компоненты изделий в соотношении, наиболее близком к составу анализируемых тортов или пирожных.

9.1.3 Пробу, отобранную из отдельной единицы упаковки, называют разовой. Количество продукта в разовых пробах из каждой единицы упаковки должно быть одинаковым. Разовые пробы соединяют, перемешивают и составляют среднюю пробу. Средняя проба должна быть отобрана таким образом, чтобы ее состав соответствовал всей партии. Масса средней пробы должна быть не менее 250 г.

9.1.4 Банку с пробой снабжают этикеткой, на которой указывают:

- номер пробы, дату и час отбора пробы;

- наименование продукции;

- номер и объем партии;

- дату и час выработки продукции;

- должность и подпись лица, отбиравшего пробу;

- обозначение действующей нормативно-технической документации, по которой вырабатывалась продукция.

Пробу, отправляемую в лабораторию вне данного предприятия, пломбируют или опечатывают и снабжают этикеткой, на которой дополнительно указывают наименование предприятия-изготовителя.

9.2 Доставка и хранение проб

9.2.1. Доставка проб в лабораторию должна осуществляться, по возможности, специальным автотранспортом в термоконтейнерах с охлаждающими вкладышами не позднее 2 ч с момента их отбора.

9.2.2 Бактериологическое исследование продукции производят не позднее, чем через 4 ч с момента отбора пробы. Образцы до начала исследования сохраняют при температуре от 2 до 6 °С.

9.3 Подготовка проб к анализу

9.3.1 Подготовка проб к анализу проводится в соответствии с                     ГОСТ 26669 и ГОСТ 5904. Все работы проводят с помощью стерильных инструментов в стерильных условиях.

9.3.2 Среднюю пробу асептично помещают в стерильный стакан гомогенизатора или фарфоровую ступку и тщательно измельчают до однородной массы (при необходимости можно добавить от 2 до 5 г стерильного кварцевого песка).

9.3.3 Приготовление разведений для посева.

9.3.3.1 Навеску массой (10,0±0,1) г, приготовленную по 9.3.2, отбирают из средней пробы изделия и асептично вносят в колбу с 90 см3стерильного физиологического раствора по 4.3.2  или 0,1%-ной пептонной воды по 4.3.1, тщательно перемешивают круговыми движениями и помещают на водяную баню либо в термостат при 45 °С на (15 – 20) мин, либо на аппарат для встряхивания при той же температуре на (3 – 5) мин до получения однородной взвеси. 1 см3приготовленной таким образом взвеси (гомогената) содержит 0,1 г исследуемого образца (первое разведение). Если при гомогенизации продукта получена неоднородная взвесь, то ее отстаивают в течение 15 мин и для посева и (или) приготовления разведений используют жидкость, оставшуюся над осадком.

9.3.3.2 Из первого разведения образца стерильной пипеткой берут                      1 см3 и переносят в пробирку, содержащую 9 см3 стерильного раствора. Другой пипеткой взвесь перемешивают 5 – 10 раз и получают второе разведение (1:100). При необходимости последующие разведения готовят таким же образом. При приготовлении разведений каждый раз используют новую пипетку, опуская конец пипетки и жидкость не более чем на 2 см ниже уровня. Перед посевом разведения осторожно встряхивают.

9.3.3.4 Время от момента приготовления разведений до посева не должно превышать 30 мин.

10  Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)

10.1 Сущность метода

Метод основан на количественном подсчете колоний микроорганизмов, вырастающих в глубине и на поверхности плотного питательного агара при температуре (30 ± 1) °С в течение 72 часов.

При определении количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов руководствуются ГОСТ 26670 и                                ГОСТ 10444.15 с учетом нижеизложенных рекомендаций.

10.2 Проведение анализа

Для определения общего количества мезофильных аэробных факультативно-анаэробных микроорганизмов выбирают те разведения, при посеве которых на чашках вырастает не менее 15 и не более 300 колоний.

Перед посевом чашки маркируют. На дно чашки карандашом по стеклу наносят номер исследуемого образца, разведение и дату.

По 1 см3 каждого разведения образца, приготовленного по 9.3.3, вносят в 2 чашки Петри (параллельное определение). Посевной материал можно вносить от большего разведения к меньшему, пользуясь одной пипеткой. Пипетку с посевным материалом держат под углом 45°, касаясь концом пипетки дна чашки, не выдувая последнюю каплю из пипетки. Затем, не позже чем через 20 мин, вносят в чашку питательную среду по 4.3.7.3, 4.3.7.5, расплавленную на водяной бане и остуженную до 45 °С, осторожно и равномерно перемешивают содержимое чашки. Высота слоя питательной среды должна быть не менее 4 - 5 мм.

После застывания среды чашки переворачивают крышками вниз и помещают в термостат при (30 ± 1) °С на 72 ч (допускается предварительный учет через 48 ч с последующим окончательным учетом еще через 24 ч).

После инкубации подсчитывают все выросшие колонии на тех чашках, где их количество составляет от 15 до 300 колоний, при этом чашки располагают вверх дном на темном фоне. Подсчет производят при помощи лупы с увеличением от 4 до 10 раз или специального прибора для счета колоний.

10.3 Обработка результатов измерений

Если инкубированные чашки с разведением 1:10 не содержат колоний, то результат выражают так: меньше чем 1˟101 КОЕ (колониеобразующих единиц) на 1 г исследуемого образца.

Если на каждой из двух параллельных чашек с разведением 1:10 содержится меньше чем 15 колоний, то результат выражается так: менее чем 1,5˟102.

Если количество колоний более 15, подсчитывают колонии на обеих чашках с одним и тем же разведением и вычисляют среднюю величину, умножают среднюю величину на соответствующее разведение и получают число микроорганизмов в 1 г продукта.

При подсчете микроорганизмов целесообразно руководствоваться   ГОСТ 26670.

Полученный результат округляют до числа, кратного:

- 5, если среднее арифметическое число микроорганизмов менее 100;

- 20, если среднее арифметическое число микроорганизмов более 100 и оканчивается цифрой 5;

- 10, если среднее арифметическое число микроорганизмов более 100 и не оканчивается цифрой 5.

10.4 Представление результата измерений

Результат измерений выражают в виде числа КОЕ/г с указанием соответствия или несоответствия тортов и пирожных микробиологическому нормативу на этот показатель.

11 Определение бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)

11.1 Сущность метода

В соответствии с принятой международной номенклатурой к бактериям группы кишечных палочек (БГКП) отнесены факультативно-анаэробные, грамотрицательные, не образующие спор палочки, сбраживающие лактозу с образованием кислоты и газа при температуре (36 ± 1)°С в течение 24 - 48 ч, в основном являющиеся представителями родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia (т.е. учитываются как цитратотрицательные, так и цитратположительные варианты БГКП).

Методы исследования на БГКП приведены в ГОСТ 30518.

Метод основан на высеве определенного количества продукта в жидкую селективную среду, содержащую лактозу для определения сбраживающей способности по образованию кислоты и газа и, при необходимости, пересева культуральной жидкости на поверхность плотных специальных агаризованных сред для подтверждения принадлежности по культуральным и биохимическим признакам выделенных колоний к колиформным бактериям.

11.2 Проведение анализа

Для посева используют то количество продукта, подготовленного по 4.3.3, в котором предусматривается отсутствие БГКП. Посев производят в среду Кесслер с лактозой по 4.3.7.5 (с поплавками) в соотношении разведения и среды 1:10.

Пробирки или колбы с посевами помещают в термостат при температуре (36 ± 1) °С на 24 - 48 ч, после этого посевы просматривают и при отсутствии признаков роста - газообразования или помутнения среды - дают заключение об отсутствии БГКП (колиформ) в исследуемой массе изделия.

Из пробирок или колб со средой Кесслер, в которых обнаружено газообразование или помутнение, производят пересев на среду Эндо или Левина по 4.3.7.6. Посев производят петлей по поверхности хорошо подсушенной среды штрихами для получения изолированных колоний. Чашки с посевами помещают крышками вниз в термостат с температурой            (36 ± 1) °С на 18 - 24 ч.

При отсутствии на среде Эндо или Левина колоний, типичных для бактерий группы кишечных палочек (на среде Эндо - красных и темно-красных с металлическим блеском или без него, розовых или бледно-розовых; на среде Левина - черных с металлическим блеском, темных с черным центром, сиреневых с темным центром), дают заключение об отсутствии БГКП в исследуемом количестве изделия и соответствии его нормативу на бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии).

При наличии на среде Эндо или Левина колоний, характерных для кишечных палочек, из них готовят мазки, окрашивают их по Граму и микроскопируют.

Наличие в мазках-препаратах грамотрицательных, не содержащих спор палочек, указывает на присутствие бактерий группы кишечных палочек в анализируемой массе изделия и несоответствие его микробиологическому нормативу.

При выявлении на среде Эндо мелких бесцветных колоний, подозрительных на наличие возбудителей кишечных инфекций, колонии снимают и изучают на принадлежность к патогенным микроорганизмам семейства кишечных по 12, а в случае подтверждения извещают территориальное учреждение Госсанэпиднадзора и при необходимости передают туда для дальнейшей идентификации.

12 Определение бактерий рода Salmonella

12.1 Описание метода

Сальмонеллы - обширный род семейства энтеробактерий, включающий более 2000 сероваров, большинство которых обладает патогенными свойствами. Сальмонеллы - факультативно-анаэробные грамотрицательные, в основном подвижные палочки или неподвижные (S. pullorum, S. gallinarum и др.), хорошо растущие на обычных питательных средах и разнообразных пищевых субстратах.

При исследовании образцов на наличие сальмонелл руководствуются ГОСТ 30519 с учетом нижеизложенных методических рекомендаций.

12.2 Сущность метода

Метод основан на высеве определенной массы (количества) продукта, в которой нормируется отсутствие патогенных микроорганизмов, в жидкую неселективную среду, инкубировании посевов, последующем накоплении бактерий в жидких селективных средах, выявлении бактерий, образующих типичные колонии на агаризованных дифференциально-диагностических средах, имеющих типичные для бактерий рода Salmonella биохимические и серологические характеристики.

12.3 Проведение анализа

Навеску массой 25 г, приготовленную по п. 3.3.1, засевают в колбу с пептонным буферным раствором по 4.3.1 в соотношении 1:9 для предварительного неселективного обогащения. Посевы инкубируют при               (36 ± 1) °С в течение (18 – 24) ч.

После этого производят пересев культуры из пептонного буферного раствора в две среды для селективного обогащения. Для этого 10 см3 культуральной жидкости переносят в 100 см3 магниевой среды, приготовленной по 4.3.7.11, и в 100 см3 тетратионатной среды, приготовленной по 4.3.7.10 или по 10 см3 культуры переносят в 100 см3 селенитовой среды по 4.3.7.13 и в 100 см3 тетратионатной среды.

Посевы инкубируют 24 ч на магниевой и селенитовой средах при температуре (36 ± 1) °С, а на тетратионатной среде при температуре                 (43 ± 1) °С.

Через 24 ч инкубирования культуры пересевают на три агаризованные среды: висмут-сульфит агар, среду Плоскирева и среду Эндо (взамен Эндо можно использовать среду Левина).

Допускается использование одной чашки каждой из сред для одновременного высева с двух селективных сред.

Посевы инкубируют при температуре (36 ± 1) °С в течение (24 – 48) ч.

После 24 ч инкубирования посевов проводят предварительный Учет результатов, а после 48 ч - окончательный.

После инкубирования посевов на дифференциально-диагностических средах отмечают рост колоний, характерных для бактерий рода Salmonella:

на висмут-сульфит агаре - колонии черные с характерным металлическим блеском, а также зеленоватые с темно-зеленым ободком и с пигментированием среды под колонией;

на среде Плоскирева - колонии бесцветные прозрачные, но более плотные, чем на среде Эндо;

на среде Эндо - колонии круглые бесцветные или слегка розоватые, прозрачные;

на среде Левина - колонии прозрачные, слабо-розовые или розовато-фиолетовые.

При отсутствии в посевах на дифференциально-диагностических средах характерных для бактерий рода Salmonella колоний дают заключение об отсутствии бактерий рода Salmonella в анализируемой навеске продукта.

При наличии хотя бы на одной дифференциально-диагностической среде характерных для бактерий рода Salmonella колоний проводят их дальнейшее изучение.

12.4 Биохимическое подтверждение принадлежности выделенных характерных колоний к бактериям рода Salmonella

12.4.1 Подготовка к анализу

Не менее трех характерных колоний с каждой дифференциально-диагностической среды (а в случае наличия 1 - 2 типичных колоний - каждую из них) пересевают на скошенную поверхность мясопептонного агара или среды из сухого питательного агара, приготовленные по 4.3.7.4 или 4.3.7.5. Часть колоний пересевают штрихом по поверхности и уколом в столбик трехсахарного агара, приготовленного по 4.3.7.13.

Посевы инкубируют при температуре (36 ± 1) °С в течение 24 ч.

Из отобранных для биохимического подтверждения колоний приготовляют мазки и окрашивают по Граму по ГОСТ 10444.1.

Бактерии рода Salmonella являются бесспоровыми грамотрицательными палочками с закругленными концами.

После инкубации посевов, как указано в 12.3, проводят учет результатов ферментации лактозы, глюкозы и сахарозы на трехсахарном агаре:

•       пожелтение скошенной части среды указывает на ферментацию лактозы или сахарозы или обоих сахаров (пожелтение столбика среды с разрывом агара или пузырьками газа указывает на ферментацию глюкозы с образованием кислоты и газа, пожелтение столбика среды без разрывов или пузырьков газа указывает на ферментацию глюкозы до кислоты без образования газа);

•       почернение среды в столбике указывает на образование сероводорода.

Типичными для бактерий рода Salmonella являются культуры, ферментирующие глюкозу с образованием или без образования газа, не ферментирующие лактозу и сахарозу, образующие сероводород.

Дальнейшему изучению подвергаются также лактозоположительные бактерии, не образующие сероводород, но обязательно ферментирующие глюкозу с образованием или без образования газа.

У культур, отобранных согласно 12.3 и пересеянных на поверхность мясопептонного агара или среды, приготовленной из сухого питательного агара, изучают следующие биохимические и физиологические признаки: расщепление мочевины, образование ацетоина и индола, ферментацию лизина, сахарозы, маннита, салицина и подвижность.

12.4.2 Определение расщепления мочевины

Культуры пересевают штрихом на поверхность агара Кристенсена с мочевиной по 4.3.7.23. Посевы инкубируют при температуре (36 ± 1) °С в течение 24 ч.

При положительной реакции - расщепление мочевины - цвет среды от розового до светло-вишневого. Для уреазоположительных бактерий реакция часто становится видимой после 2 ч инкубирования.

Бактерии рода Salmonella не расщепляют мочевину.

12.4.3 Изучение ферментации маннита и сахарозы.

Культуры пересевают в среды Гисса с маннитом и сахарозой.

Посевы инкубируют при температуре (36 ± 1) °С в течение 24 ч.

Бактерии рода Salmonella не сбраживают сахарозу, но сбраживают маннит. При сбраживании маннита цвет среды изменяется, образуется или не образуется газ.

12.4.4 Определение образования индола.

При исследовании на индол из подозрительной колонии микроорганизмы высевают в пробирки с 1 %-ной пептонной водой или среду на индол с триптофаном по 4.3.7.7 и термостатируют при (36 ± 1) °С 24 ч. Затем в пробирку с суточной культурой по стенке добавляют от 5 до 10 капель реактива Эрлиха по 4.3.1.5. При наличии индола не позднее чем через 5 мин в пограничном слое образуется ярко-красное кольцо, при отсутствии - кольцо остается светло-желтого цвета.

Для определения индолообразования пользуются также реактивом Ковача по 4.3.1.6. К суточной культуре добавляют от 0,2 до 0,3 см3 реактива и взбалтывают. Результаты учитывают через 10 мин: реактив поднимается на поверхность среды и при наличии индола окрашивается в темно-красный цвет.

Бактерии рода Salmonella индола не образуют.

12.4.5 Определение образования ацетоина (реакция Фогес-Проскауэра)

Культуры пересевают в мясопептонный бульон с глюкозой по 4.3.7.4. Посевы инкубируют при температуре (36 ± 1) °С в течение 48 ч. После инкубирования к 1 см3 культуральной жидкости добавляют 0,6 см3 раствора альфа-нафтола по 4.3.3 и 0,2 см3 раствора гидроокиси калия (400 г/дм3). После прибавления каждого реактива пробирку встряхивают. Появление ярко-красного окрашивания не позднее чем через 15 мин указывает на положительную реакцию образования ацетоина.

12.4.6 Определение подвижности

Культуры пересевают уколом в полужидкий мясопептонный агар.

Посевы инкубируют при температуре (36 ± 1) °С в течение 24 ч. При росте подвижных культур отмечается диффузный рост по всему столбику агара, при росте неподвижных культур - вдоль места укола.

Большинство штаммов бактерий рода Salmonella подвижны.

12.4.7 Определение декарбоксилирования лизина

Культуру высевают на поверхность жидкой лизиновой среды для декарбоксилирования (п. 6.3.2.21). Посевы инкубируют при температуре                (36 ± 1) °С в течение 24 ч. Появление темно-красной или фиолетовой окраски - положительная реакция, желтая окраска среды - отрицательная реакция.

Бактерии рода Salmonella дают положительную реакцию.

12.4.8 Определение способности ферментировать салицин

Исследуемую культуру пересевают в полужидкую среду по 4.3.7.25. Посевы инкубируют при температуре (36 ± 1) °С в течение 24 ч. О ферментации салицина судят по изменению цвета среды, с образованием или без образования газа. Бактерии рода Salmonella (за исключением IV группы) салицин не ферментируют.

Допускается для биохимического подтверждения принадлежности выделенных культур к бактериям рода Salmonella, вместо классических методов, описанных в 12.4, использовать коммерческие наборы для идентификации микроорганизмов, зарегистрированные в Реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Казахстан.

12.4.9 Использование системы мультимикротестов (ММТ Е1 и ММТ Е2) для биохимической идентификации энтеробактерий

ММТ Е1 и ММТ Е2 - системы одноразового использования для идентификации микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae.

ММТ Е1 позволяет определить 12 ключевых ферментативных свойств энтеробактерий: образование сероводорода, индола, наличие лизиндекарбоксилазы, орнитиндекарбоксилазы, уреазы, фенилаланиндезаминазы, утилизацию цитрата натрия (модификация цветной реакции Симмонса), малоната натрия, маннита, сахарозы, лактозы, сорбита.

ММТ Е2 позволяет определить 12 дополнительных биохимических свойств, которые в сочетании с 12 ключевыми свойствами, определяемыми ММТ Е1, служат для видовой идентификации энтеробактерий: наличие аргининдегидролазы, бета-галактозидазы, нитратредуктазы, утилизацию инозита, дульцита, арабинозы, рамнозы, мальтозы, адонита, рафинозы, салицина, глюкозы.

Системы ММТ Е1 и ММТ Е2 представляют собой прозрачные полистироловые 96-луночные или 48-луночные планшеты, в лунки которых помещены соответствующие субстратно-индикаторные среды, стабилизированные поливиниловым спиртом и стерилизованные ультрафиолетовым излучением.

Исследуемые культуры предварительно выращивают на питательном агаре или на средах для первичной дифференциации (среда Клиглера, Олькеницкого) в течение (12 – 18) ч при температуре (36 ± 1) °С, затем приготавливают из них суспензию.

Исследования бактериальных культур проводят согласно инструкциям, прилагаемым к указанным системам. Учет результатов проводят визуально с помощью приложенной к системам таблицы через (18 – 24) ч инкубации.

Идентификацию проводят с помощью таблицы «Биохимическая характеристика энтеробактерий» с учетом данных по характеру роста, микроскопии, источников изоляции и др., или с помощью компьютерной программы «IDENT», разработанной НПО «Аллерген».

Результаты полученных биохимических реакций сравнивают данными таблицы 1.

Типичными для бактерий рода Salmonella являются подвижные культуры, ферментирующие глюкозу с образованием или без образования газа, не ферментирующие лактозу и сахарозу, не образующие индол и ацетоин, образующие сероводород.

Однако установлено, что при определенных условиях сальмонеллы могут приобретать признак сбраживания лактозы. Вопрос о принадлежности таких штаммов к бактериям рода Salmonella решается по совокупности результатов серологических и биохимических тестов.

Если ни одна из выделенных культур не показывает типичных для бактерий рода Salmonella биохимических реакций, то дают заключение об отсутствии сальмонелл в исследуемой массе изделия.

С культурами, давшими типичные биохимические реакции согласно таблицы 1, проводят дальнейшее изучение с постановкой серологических реакций.

Также серологическому исследованию подлежат лактозоположительные или типичные (не более чем по одному из других перечисленных выше биохимических признаков, исключая индол и ацетоин) штаммы бактерий, ферментирующие глюкозу с образованием или без образования газа, которые по комплексу основных биохимических тестов могут расцениваться как подозрительные на принадлежность роду Salmonella.

12.4.10 Серологические исследования

Серологическое исследование проводят из пробирок с суточными культурами, предварительно пересеянными на поверхность скошенного мясопептонного агара или среды, приготовленной из сухого питательного агара.

Для этого петлей берут небольшое количество культуры пробирок, помещают на предметное стекло и добавляют каплю поливалентной адсорбированной сальмонеллезной диагностическое О-сыворотки; осторожно покачивают предметное стекло для получения однородной суспензии культуры.

Положительная реакция на сальмонеллы (агглютинация) наблюдается в течение (30 – 60) с и проявляется в виде склеивания бактериальной массы и полного или частичного просветления жидкости. При отрицательной реакции агглютинации культура в капле; сыворотки сохраняется в виде гомогенной смеси.

Обязательна постановка отрицательной реакции (культура + физиологический раствор) для выявления способности к самоагглютинации. Штаммы бактерий, обладающие самоагглютинацией, не подвергают дальнейшему серологическому тестированию.

По показаниям и при необходимости для полной типизации самьмонелл по схеме Кауфмана-Уайта проводят постановку реакций агглютинации не только с О-, но и с Н-сыворотками (наставление по применению агглютинирующих диагностических сальмонеллезных О- и Н-сывороток).

12.5 Обработка результатов анализа

Выделенную культуру относят к бактериям рода Salmonella, если она показывает типичные биохимические и серологические реакции.

Предположительно относят к бактериям рода Salmonella:

-  культуры, у которых не обнаружено самоагглютинации и О-антигенов, но показавших типичные биохимические реакции;

-   культуры, у которых обнаружена самоагглютинация, и показавших типичные биохимические реакции;

- культуры, у которых обнаружена самоагглютинация, и показавших типичные биохимические реакции;

- культуры, у которых обнаружены не все типичные биохимические реакции, но дающие положительную серологическую реакцию с одной из сывороток групп А, В, С, D, Е.

В этих случаях констатируется присутствие бактерий рода Salmonella в засеянной массе изделия и несоответствие его микробиологическому нормативу.

Культуры, у которых не обнаружено самоагглютинации и не показавших типичные биохимические и серологические реакции, не относят к бактериям рода Salmonella, а продукты, из которых они были выделены, считают соответствующими микробиологическому нормативу по этому показателю

Таблица 1 - Биохимическая характеристика энтеробактерий

| Наименование биохимических характеристик | Salmonella I | Salmonella II | Salmonella III - Arizona | Salmonella IV | Salmonella choleraesuis | Salmonella gallinarum | Salmonella paratyphi A | Salmonella pullorum | Salmonella typhi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование индола | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Образование ацетоина | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Образование Ш8 на трехсахарном агаре | + | + | + | + | (-) | + | - | + | + |
| Декарбоксилирование лизина | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Ферментация салицина | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Расщепление мочевины | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подвижность | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
| Сбраживание глюкозы с образованием газа | + | + | + | + | + | - | + | (+) | - |
| Сбраживание глюкозы с образованием кислоты | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сбраживание лактозы | - | - | (-) | - | - | - | - | - | - |
| Сбраживание сахарозы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сбраживание маннита | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Примечание «+» - 90 - 100 % штаммов положительны; «(+)» - 76 - 89 % штаммов положительны; «(-)» - 26 - 75 % штаммов положительны; «-» - 0 - 10 % штаммов положительны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13 Определение коагулазоположительных стафилококков (Staphylococcus aureus)

13.1 Описание метода

S. aureus - факультативно-анаэробные грамположительные-сферические микроорганизмы, обладающие ферментами: коагулазой, термостабильной ДНК-азой, кислой фосфатазой, сбраживающие маннит в анаэробных условиях, определенная часть которых способна продуцировать энтеротоксины.

Исследования на наличие в образце коагулазоположительных стафилококков проводят в соответствии с ГОСТ 10444.2 с учетом нижеизложенных рекомендаций.

13.2 Сущность метода

Метод основан на способности микроорганизмов рода Staphylococcus расти на питательных средах с повышенным содержанием хлорида натрия. Наибольшее санитарно-гигиеническое значение имеет S. aureus (золотистый стафилококк), принадлежность к которому, в основном, определяется по способности коагулировать цитратную плазму крови человека или кролика и вырабатывать фермент лецитиназу (фосфолипазу С).

13.3 Проведение анализа

13.3.1 Для посева используют количество средней пробы продукта, подготовленной по 9.3.3, в котором предусматривается отсутствие S. aureus. Посевы производят в солевой бульон с 6,5 % хлористого натрия по 4.3.7.16. Соотношение засеваемого материала и питательной среды должно составлять 1:10. Посевы термостатируют при температуре (36 ± 1) °С в течение 24 ч. Затем со среды накопления делают пересев петлей на подсушенные среды типа Байрд-Паркер (п. 6.3.2.17) или ЖСА (желточно-солевой агар) по 4.3.7.19 для получения изолированных колоний. Посевы помещают в термостат при температуре (36 ± 1) °С на (18 – 24) ч.

На поверхности среды типа Байрд-Паркера S. aureus растут в виде черных, блестящих, слегка выпуклых колоний диаметром 1; 1,5; 2 мм, окруженных зоной просветления среды шириной от 1 до 3 мм (лецитиназная реакция).

На ЖСА колонии S. aureus имеют форму выпуклых дисков диаметром от 2 до 4 мм белого, желтого, кремового, лимонного, золотимого цвета с ровными краями, вокруг колоний образуется радужное кольцо и зона помутнения среды.

При отсутствии типичных колоний на каждой из сред дают заключение об отсутствии золотистых стафилококков в исследуемом количестве продукта и соответствии его нормативу на S. aureus.

При обнаружении на средах типа Байрд-Паркер или ЖСА подозрительных колоний - их микроскопируют. При наличии в мазках гроздъевидных грамположительных мелких кокков из отобранных колоний (не менее трех колоний каждого вида) делают пересев на сектора чашек Петри или в пробирки со скошенным МПА по 4.3.7.2, посевы выдерживают в термостате при (36 ± 1) °С в течение 16 - 24 ч. Из культур, выросших на МПА, после предварительной проверки мазка на чистоту под микроскопом, ставят реакцию плазмокоагуляции.

13.3.2 Постановка реакции плазмокоагуляции

В пробирку с 0,5 см3 разведенной кроличьей плазмы по 4.3.7.18 вносят петлю изучаемой суточной агаровой культуры. Параллельно ставят контроль: одну пробирку с плазмой оставляют незасеянной, а в другую засевают заведомо коагулазоположительный стафилококк. Все пробирки помещают в термостат при температуре (36 ± 1) °С. Учитывают результаты через 1; 2; 4 ч и оставляют до утра при комнатной температуре для окончательного учета. Ускорение реакции производят за счет использования трех и четырех часовых бульонных культур стафилококков, добавляя их по 0,1 см3 в 0,5 см3 разведенной цитратной плазмы. Пробирки на свертывание плазмы следует просматривать осторожно, чтобы не разрушить образовавшийся сгусток. При учете реакции плазмокоагуляции могут наблюдаться три степени активности фермента коагулазы:

++++ - сгусток плотный;

+++ - сгусток, имеющий небольшой отсек;

++ - сгусток в виде взвешенного мешочка.

13.3.3 Все три варианта являются положительными результатами, которые свидетельствуют о присутствии коагулазоположительных стафилококков в засеянной массе изделия и несоответствии его микробиологическому нормативу. Отрицательная реакция плазмокоагуляции свидетельствует об отсутствии S. aureus в данной массе продукта.

14 Определение дрожжей и плесневых грибов

14.1 Сущность метода

Метод основан на высеве разведений определенного количества продукта в селективную среду, культивировании посевов при (24 ± 1) °С в течение 120 ч, подсчете всех видимых колоний плесневых грибов и дрожжей, типичных по макро- и микроскопической морфологии и пересчете их количеств на 1 г продукта.

При определении количества дрожжей и плесневых грибов необходимо руководствоваться ГОСТ 10444.12 с учетом приведенных ниже рекомендаций.

14.2 Проведение анализа

Для определения количества дрожжей и плесневых грибов выбирают те разведения, при посеве которых на чашках вырастает не менее 15 и не более 150 колоний для дрожжей и не менее 5 и не более 50 для плесеней.

По 1 см3 каждого разведения образца, приготовленного по п. 3.3, вносят в 2 чашки Петри (параллельное определение). Затем не позже чем через 20 мин, вносят в чашку питательную среду по 4.3.7.20 – 4.3.7.22, расплавленную на водяной бане и остуженную до 45 °С, осторожно и равномерно перемешивают содержимое чашки. Высота слоя питательной среды должна быть не менее (4 – 5) мм. Параллельно с этим заливают одну чашку Петри                от 15 до 20 см3 среды для проверки ее стерильности.

После застывания среды чашки переворачивают крышками вниз и помещают в термостат при (24 ± 1) °С на 5 сут. Через 3 сут допускается предварительный учет типичных колоний.

Если в посевах на агаризованных средах присутствуют мукоровые, очень быстро растущие грибы, то учет предварительных результатов необходимо проводить очень осторожно, не допуская того, чтобы споры этих грибов осыпались и дали рост вторичных колоний. На пятые сутки проводят окончательный учет результатов посевов. Колонии дрожжей и плесневых грибов различают визуально.

Рост дрожжей сопровождается образованием крупных, выпуклых, блестящих и без блеска, серовато-белых, розоватых, кремовых колоний с гладкой поверхностью и ровным краем.

Развитие плесневых грибов на питательных средах сопровождается появлением мицелия различной окраски.

Для количественного подсчета отбирают те чашки, на которых выросло от 15 до 150 колоний дрожжей и (или) от пяти до 50 колоний плесневых грибов.

Библиография

[1] Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880.

[2] Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года ​№ 299.

[3] ТУ 25-11.1645-84 Гигрометр  психрометрический типа ВИТ. Технические условия.

[4] ТУ 25-11.1513-79  Барометр-анероид метеорологический БАММ-1.

УДК 664.5			                                            МКС 67.060

Ключевые слова: методика выполнения измерений, микробиологические показатели, изделия с кремом, мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КМАФАнМ, бактерии группы кишечных палочек, колиформные бактерии, Salmonella, коагулазоположительные стафилококки, дрожжи и плесневые грибы.

УДК 664.5			                                            МКС 67.060

Ключевые слова: методика выполнения измерений, микробиологические показатели, изделия с кремом, мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КМАФАнМ, бактерии группы кишечных палочек, колиформные бактерии, Salmonella, коагулазоположительные стафилококки, дрожжи и плесневые грибы.

РАЗРАБОТЧИК РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»	                                                                 Д. Шарипов

И.о. Начальника Управления

законодательной метрологии,

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»	                                                                  Д. Жумакаева

Ведущий эксперт Лаборатории

научной, инновационной деятельности

и повышения квалификации

РГП «КазИнМетр» 	                                                             А. Жумагулова

Главный эксперт

КФ РГП «КазИнМетр» 		                                                 Е. Кемалова