Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК «Методические указания по ускоренному определению трефлана в воде, почве, овощах, семенах и масле подсолнечника методом газожидкостной хроматографии»

- Техническое обоснование разработки стандарта

Проект национального стандарта разработан в целях установления методических указаний по ускоренному определению трефлана в воде, почве, овощах, семенах и масле подсолнечника методом газожидкостной хроматографии.

Проект национального стандарта предназначен для определения трефлана из анализируемых сред и очистке от сопутствующих веществ перегонкой с водяным паром, экстракции гексаном из дистилляга с последующим определением в экстракте методом газожидкостной хроматографии с детектором постоянной скорости рекомбинации.

Проект национального стандарта может быть использован для проведения измерений, результаты которых используются в сфере распространения государственного метрологического контроля при:

-  контроле качества пищевой продукции;

- работах по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан, а также в области технического регулирования и обеспечения единства измерений.

Разработка проекта национального стандарта будет способствовать защите пользователя Республики Казахстан от недостоверных результатов измерений, совершенствованию метрологического обеспечения в области пищевой промышленности.

Другие нормативные документы, в том числе технические регламенты с аналогичным объектом стандартизации отсутствуют.

- Основание для разработки:

План государственной стандартизации на 2020 год, утвержденный от 26.12.2019 года № 388-од.

- Характеристика объекта стандартизации:

Проект стандарта устанавливает методические указания по ускоренному определению трефлана в воде, почве, овощах, семенах и масле подсолнечника методом газожидкостной хроматографии.

Проект стандарта содержит следующие разделы: область применения, нормативные ссылки, термины и определения, сущность метода, требования к показателям точности измерений, средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы, требования безопасности и охраны окружающей среды, условия хроматографирования, подготовка к выполнению измерений, выполнение измерений, обработка результатов измерений и раздела «Библиография».

- Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации:

Проект национального стандарта разработан в соответствии с:

- Законом Республики Казахстан «О стандартизации»;

- Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» (№ 53-II от 07.06.2000 г.);

- Законом Республики Казахстан «О языках» (№ 151-I от 11.07.2011 г.);

- Правилами учета и применения международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств, стандартов организаций, классификаторов технико-экономической информации, правил, норм и рекомендаций иностранных государств по стандартизации, подтверждению соответствия и аккредитации на территории Республики Казахстан, за исключением применения их в стандартах организаций, утвержденных приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 27 декабря 2012 года № 491;

- Правилами разработки, согласования, учета, утверждения, экспертизы, изменения, отмены и введения в действие национальных стандартов, предварительных национальных стандартов, классификаторов технико-экономической информации, за исключением военных стандартов на товары (продукцию), работы и услуги военного и двойного назначения, утвержденных приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 495.

А также проект национального стандарта разработан с учетом требований нормативных документов в области технического регулирования и обеспечения единства измерений Республики Казахстан:

- СТ РК 1.2-2019 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок разработки национальных и предварительных национальных стандартов;

- СТ РК 1.5-2019 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов;

- СТ РК 1.9-2019 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств, применяемых в качестве национальных и предварительных национальных стандартов;

- СТ РК 2.18-2019 Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения.

- Предполагаемые пользователи стандарта:

# АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», ТОО «ТЕКС», ТОО "Центр сертификации и экспертизы «ТЕСТ»  испытательные лаборатории и др.

- Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование:

Проект национального стандарта будет направлен для рассмотрения заинтересованным организациям и предприятиям (госорганам, аккредитованным общественным объединениям, техническим комитетам по стандартизации, Департаментам Комитета технического регулирования и метрологии, филиалам АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», ТОО «Национальный центр аккредитации», испытательным лабораториям, органам по подтверждению соответствия и другим заинтересованным лицам.

Полученные замечания и предложения будут проанализированы, учтены разработчиком и отражены в сводке отзывов.

7. Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений,

документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Проект национального стандарта разработан с учетом требований ИСО 5725-6-1994 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике», МУ 4414-87 Методические указания по ускоренному определению трефлана в воде, почве, овощах, семенах и масле подсолнечника методом газожидкостной хроматографии.

8. Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта:

РГП «Казахстанский институт метрологии» (010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик ел, дом 11; тел. +7-7172-75-07-24), e-mail: kalieva@kazinmetr.kz,                 Калиева Ж.;

ЗКФ РГП «Казахстанский институт метрологии» (090003, г. Уральск, улица 3-й Завокзальный тупик 59, тел.+7-7112-24-21-25), e-mail: tlegenova@kazinmetr.kz, Тлегенова Н.

Заместитель генерального директора 					Д. Шарипов

Исп.:Тлегенова Н.. (7112) 21-11-20

Убиштаева Б. (7172) 28-29-76