Пояснительная записка к проекту изменений национального стандарта 
СТ РК 1666-2007 «Газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам. Технические условия»

1 Технико-экономическое обоснование

Проект изменений разработан в целях актуализации национального стандарта                                        СТ РК 1666-2007 «Газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам. Технические условия» и приведения его в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию»                  (ТР ЕАЭС 046/2018).

2 Основание для разработки

Основанием для разработки Проекта изменений национального стандарта                                        СТ РК 1666-2007 «Газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам. Технические условия» (далее – проект Изменений) являются:

1. Срок пересмотра национального стандарта СТ РК 1666-2007;

2. Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию»                    (ТР ЕАЭС 046/2018);

3. Производственная необходимость.

3 Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт распространяется на газы горючие природные, нефтяные товарные газы, поставляемые с промыслов, газоперерабатывающих заводов и подземных хранилищ газа и транспортируемые по магистральным газопроводам и на газы, транспортируемые по магистральным газопроводам газоснабжающим и газосбытовым организациям (далее - газы).

Стандарт устанавливает требования к физико-химическим показателям н безопасности газов при их поставке и транспортировке, а также правила приемки газа.

4 Сведения о соответствии проекта стандарта законодательству Республики Казахстан

Проект Изменений соответствует требованиям Законов Республики Казахстан 
«О газе и газоснабжении», «О техническом регулировании», Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018).

Проект Изменений разработан в соответствии со следующими нормативными документами РК:

- «Об утверждении Правил разработки, согласования, учета, утверждения, экспертизы, изменения, отмены и введения в действие национальных стандартов, предварительных национальных стандартов, классификаторов технико-экономической информации, за исключением военных стандартов на товары (продукцию), работы и услуги военного и двойного назначения, классификаторов технико-экономической информации», утвержденные приказом и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 495;

- СТ РК 1.2-2013 «Государственная система технического регулирования РК. Порядок разработки государственных стандартов и стандартов организаций»;

- СТ РК 1.5-2013 «Государственная система технического регулирования РК. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов».

5 Сведения о взаимодействии проекта стандарта с международными и региональными документами

Проект Изменений разрабатывается на основе технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018).

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на отзыв и согласование

Проект Изменений направлен на согласование и рассмотрение в государственные органы, технический комитет по стандартизации № 90 «Природный и сжиженный газы» и заинтересованным организациям, испытательным лабораториям, органам по подтверждению соответствия.

Директор       		      	 		                    			 Л. Калмуратова