Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗМЕНЕНИЕ №1

СТ РК 2255-2012  Салфетки влажные одноразовые санитарно-гигиенического назначения (салфетка спиртовая для инъекций)

Настоящий проект изменения

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Изменение №1 к СТ РК 2255-2012  Салфетки влажные одноразовые санитарно-гигиенического назначения (салфетка спиртовая для инъекций)

_________________________________________________________________________

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» _________ 20__ года №____.

Дата введения 20__.__.__

Структурный элемент «Нормативные ссылки»

В втором абзаце «Технический регламент «Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2010 года № 529. заменить на Государственная Фармакопея республики Казахстан Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 марта 2008 года №131

В третьем абзаце «Технический регламент «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 года № 277. заменить на Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»

В седьмом абзаце «СТ РК 3.4-2008» заменить на «СТ РК 3.4-2017»

В девятнадцатом абзаце и в подразделах 6.4 и 7.1 «ГОСТ 8047-2001» заменить на «ГОСТ 32546-2013»

Структурный элемент «Классификация»

В подразделе 3.1 В зависимости от назначения салфетки могут выпускаться: ввести «- пропитанные настойками, лекарственного состава»

Ввести новый подраздел 3.8 Все составы пропитки контактирующие с кожей человека, должны иметь опасность не выше 4 класса (малоопасные), согласно                    ГОСТ 12.1.007-76

Структурный элемент «Технические требования»

По всему разделу Заменить слова Технического регламента «Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения» на «Государственная Фармакопея Республики Казахстан», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011  "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

Структурный элемент «Правила приемки»

Подраздел 6.1 заменить слова «не более 20 000 000 шт» на «не более 50 000 000 шт».

Структурный элемент «Транспортировка и хранение»

Подраздел 8.3 заменить слова «срок хранения салфеток 3 года со дня выпуска» на     «срок хранения салфеток от 3 до 10 лет со дня выпуска»

УДК 615.4                                                                                           МКС 71.100.70; 11.080.99

Ключевые слова: салфетки влажные, одноразовые, санитарно-гигиеническое назначение, местное применение, антисептические, антимикробные, стерилизующие, кожа тела, дезинфекция рук, дезинфекция поверхностей, дезинфекция инструментов, торговое наименование.

Руководитель разработки

Заместитель Генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                                       И. Хамитов

Начальник центра стандартизации

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

Стандартизации и сертификации»                                                          А. Кудайбергенова

Заместитель начальника центра стандартизации

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

Стандартизации и сертификации»                                                                     Е. Кулешова

Директор Акмолинского Филиала

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

Стандартизации и сертификации»                                                                      К. Жунусов

Ведущий специалист Акмолинского филиала

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

Стандартизации и сертификации»                                                                          Б. Аканов