Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САНИТАРНОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА СЖИЖЕННОМ УГЛЕВОДОРОДНОМ ГАЗЕ (LPG), ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ЛОДОК

СТ РК EN 15033

(EN 15033:2006 Room sealed storage water heaters for the production of sanitary hot water using LPG for vehicles and boats, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №__ от __

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 15033:2006 Room sealed storage water heaters for the production of sanitary hot water using LPG for vehicles and boats, IDT (Водонагреватели накопительные герметичные для производства санитарной горячей воды, работающие на сжиженном углеводородном газе (LPG), для транспортных средств и лодок), включая его изменения АС:2008

Европейский стандарт EN 15033:2006 был подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 181 «Специализированные устройства для сжиженного нефтяного газа», секретариат которого находится в AFNOR

Настоящий стандарт реализует существенные требования безопасности Директивы ЕС 90/396/EEC, приведенные в Приложении ZA

Перевод с английского языка (en)

Официальные экземпляры международных стандартов, на основе которых подготовлен настоящий стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы

Сведения о соответствии стандартов (межгосударственных) ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия - идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан от 
05 октября 2018 года № 183-VI «О стандартизации» и ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 875

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| 1 Область применения............................................................................................................ 2 Нормативные ссылки........................................................................................................... 3 Термины и определения....................................................................................................... 3.1 Водонагреватель.............................................................................................................. 3.2 Характеристика газо и электроснабжения.................................................................... 3.3 Газовый контур................................................................................................................. 3.4 Устройства контроля и безопасности............................................................................ 3.5 Этапы последовательности операций и безопасности................................................ 3.6 Горелки и устройства зажигания................................................................................... 3.7 Возгорание....................................................................................................................... 3.8 Водяной контур............................................................................................................... 3.9 Надежность..................................................................................................................... 3.10 Процесс........................................................................................................................... 3.11 Характеристики устройства......................................................................................... 4 Классификация накопительных водонагревателей........................................................... 4.1 Тип С................................................................................................................................. 5 Требования к конструкции.................................................................................................. 5.1 Общая информация......................................................................................................... 5.2 Регулировочные, контрольные и предохранительные устройства............................. 5.3 Горелки............................................................................................................................. 5.4 Слив конденсата.............................................................................................................. 6 Эксплуатационные требования и испытания.................................................................... 6.1 Проведение испытаний................................................................................................... 6.2 Виброустойчивость......................................................................................................... 6.3 Прочность......................................................................................................................... 6.4 Номинальный подвод тепла........................................................................................... 6.5 Температура..................................................................................................................... 6.6 Зажигание - Перекрестное зажигание – Устойчивость пламени................................ 6.7 Сопротивление ветру...................................................................................................... 6.8 Эксплуатация защитных водяных температурных устройств.................................... 6.9 Номинальная вместимость............................................................................................. 6.10 Устройства зажигания................................................................................................... 6.11 Время открытия и задержки......................................................................................... 6.12 Контроль вентилятора................................................................................................... 7 Рациональное использование энергии............................................................................... 7.1 Эффективность................................................................................................................ 7.2 Резервное потребление................................................................................................... 8 Пригодность к применению - время разогрева................................................................. 8.1 Требования....................................................................................................................... 8.2 Испытания........................................................................................................................ 9 Маркировка и инструкции................................................................................................... 9.1 Маркировка прибора....................................................................................................... 9.2 Инструкции...................................................................................................................... 9.3 Язык.................................................................................................................................. Приложение А (справочное) Национальные ситуации в государствах-членах................ Приложение ZA (справочное) Связь между настоящим стандартом и основными требованиями директивы ЕС 90/396/EEC......................................................... Библиография........................................................................................................................... Приложение В.А....................................................................................................................... Рисунки Рисунок 1 - Устройство для испытания ветра на настенных терминалах......................... Рисунок 2 - Устройство для испытания ветром терминала на крыше............................... Рисунок 3 - Условное обозначение для использования в транспортных средствах и/или лодках............................................................................................................................. Таблицы Таблица 1 - Испытательные газы........................................................................................... Таблица 2 - Необязательные испытательные давления для летних домиков-фургонов и лодок.......................................................................................................................................... Таблица 3 - Характеристики устройства в пределах напряжения...................................... Таблица 4 - Скорость и направление ветра для проверки сбалансированных настенных выходов дымохода и воздухозаборников.......................................................... Таблица 5 - Скорости и направления ветра для испытания комбинированных дымоходов и воздухозаборников............................................................................................ Таблица 6 - Скорости и направления ветра по испытанию выходов дымохода с напольными воздухозаборниками......................................................................................... Таблица 7 - Скорости ветра и указания по испытанию дымоходов с напольными воздухозаборниками................................................................................................................ Таблица A.1 - Нормальное рабочее давление для бытовых приборов в домах на колесах....................................................................................................................................... Таблица A.2 - Нормальное рабочее давление для приборов на лодках.............................. Таблица ZA.1 - Соответствие между настоящим стандартом и Директивой 90/396/EEC.......................................................................................................... Таблица В.А.1........................................................................................................................... | 1 2 3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 10 11 11 12 12 16 20 20 21 21 24 24 26 27 29 33 37 39 39 40 41 42 42 43 43 43 43 44 44 45 47 48 50 52 53 34 35 44 21 22 32 35 36 36 36 48 49 50 53 |
| --- | --- |