ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту национального стандарта Республики Казахстан

СТ РК EN 16798-1 Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях. Часть 1: Расчетные параметры микроклимата помещений для проектирования и оценки энергоэффективности зданий по отношению к качеству воздуха, тепловому комфорту, освещению и акустике. Модуль М1-6

1. Техническое обоснование разработки стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации

Эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха оказывает значительное влияние на потребление энергии зданиями. Затраты энергии, необходимые для обеспечения микроклимата, связаны с необходимостью подачи определенных объемов вентиляционного воздуха, предварительно нагретого или охлажденного, увлажненного или осушенного. Снижение расхода вентиляционного воздуха приводит к экономии энергии, но в то же время может вызвать ухудшение качества воздуха, а, следовательно, и микроклимата помещений.

Энергопотребление зданий в значительной степени зависит от критериев, используемых для микроклимата в помещениях (отопление, холодоснабжение, вентиляция и освещение) и конструкции (включая системы) здания и его эксплуатацию. Микроклимат в помещениях также влияет на здоровье, производительность и комфорт людей, находящихся в помещении. Недавние исследования показали, что затраты на неблагоприятную внутреннюю среду для работодателя, владельца здания и общества в целом часто значительно выше, чем стоимость энергии, используемой в том же здании. При этом было отмечено, что высокое качество окружающей среды внутри помещения может улучшить общую работу и качество учебы, и уменьшить количество прогулов. А люди, испытывающие дискомфорт, вероятней всего, предпримут действия, чтобы чувствовать себя комфортно, что может вызвать последствия электропотребления. Поэтому существует необходимость в определении критериев для микроклимата для проектирования и расчетов потребления электроэнергии для зданий и инженерных сетей и систем зданий, а также необходимость  поиска стратегии и технических решений, удовлетворяющие как требования низкого потребления энергии, так и обеспечивающие необходимый микроклимат в помещениях.

Разработка национального стандарта РК EN 16798-1 «Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях. Часть 1: Расчетные параметры микроклимата помещений для проектирования и оценки энергоэффективности зданий по отношению к качеству воздуха, тепловому комфорту, освещению и акустике. Модуль М1-6» будет регламентировать современные технические решения по определению различных типов и категории критериев, оказывающих существенное влияние на потребление энергии, и определению основных параметров, используемых в качестве входных данных для расчета энергопотребления здания и краткосрочной и долгосрочной оценки микроклимата в помещениях.

Введение настоящего стандарта в действие позволит определить критерии комфортных условий пространства, обслуживаемого встроенными системами, расчета производства тепла, определения размеров, проведения анализа динамических характеристик, установки, эксплуатации и управления встроенными системами, а также повысить оценку энергоэффективности в новых зданиях.

Цель разработки – достижение целей, установленных статьёй 4 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» и создание доказательной базы к техническому регламенту Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». Настоящий стандарт взаимосвязан с пунктом 19 раздела 4 «Существенные требования безопасности» технического регламента Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». Кроме того, стандарт, предназначенный для обеспечения безопасности в процессах проектирования, строительства, эксплуатации, постутилизации зданий и (или) сооружений, взаимоувязан с документами, которые применяются в составе структурного раздела «4.02. Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» согласно Приложению 3 к техническому регламенту «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий».

2. Основание для разработки стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2020 год (утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 марта 2020 г. № 101-од).

3. Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт устанавливает требования к параметрам окружающей среды внутри помещений для тепловой среды, качества воздуха внутри помещения, освещения и акустики, а также указывает, как определить эти параметры для проектирования инженерных сетей и систем здания и расчетов энергоэффективности.

Настоящий стандарт включает критерии проектирования для локальных факторов теплового дискомфорта, тяговых усилий, потока воздуховых явлений, притока воздуха, асимметрии температуры излучения, вертикальных перепадов температуры воздуха и температуры поверхности пола.

Настоящий стандарт применяется в тех случаях, когда критерии для микроклимата в помещениях устанавливаются населенностью и пребыванием людей, и когда производство или процесс не оказывают существенного влияния на внутреннюю среду.

Настоящий стандарт также определяет графики пребывания людей, которые должны использоваться в стандартных расчетах энергопотребления, и способы использования различных категорий критериев для микроклимата в помещениях.

Критерии, указанные в настоящем стандарте, также могут использоваться в национальных методах расчета. Настоящий стандарт устанавливает критерии для микроклимата в помещениях на основании действующих стандартов и отчетов, перечисленных в ссылочных нормативных документах или в списке использованной литературы.

Настоящий стандарт не определяет методы проектирования, но приводит входные параметры для проектирования ограждающих конструкций здания, систем отопления, холодоснабжения, вентиляции и освещения.

4. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект национального стандарта обеспечивает выполнение требований законов Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года № 541-IV, «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II, «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК, «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603, «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V, а также Технического регламента «Требования к безопасности зданий и сооружений строительных материалов и изделий», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от                         17 ноября 2010 года № 1202.

Национальный стандарт разработан в соответствии с:

– Правилами разработки, согласования, экспертизы, утверждения, регистрации, учета, изменения, пересмотра, отмены и введения в действие национальных стандартов (за исключением военных национальных стандартов), национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 918;

– Правилами разработки, согласования, утверждения, регистрации и введения в действие (приостановления действия, отмены) государственных нормативов, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 890;

– СТ РК 1.2-2019 Порядок разработки документов по стандартизации;

– СТ РК 1.5-2019 Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию национальных стандартов и рекомендаций по стандартизации;

– СТ РК 1.9-2019 Общие требования к применению международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств на территории Республики Казахстан.

5. Предполагаемые пользователи стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации

Предполагаемые пользователи разрабатываемого стандарта будут заинтересованные государственные органы, технические комитеты по стандартизации, аккредитованные ассоциации, органы по подтверждению соответствия, организации – строительные компании, научно-исследовательские институты, проектные институты, высшие учебные заведения и т.д.

6. Сведения о рассылке проекта стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации на согласование

Проект национального стандарта направлен на отзывы и согласование всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, аккредитованным ассоциациям, органам по подтверждению соответствия, организациям – строительным компаниям, научно-исследовательским институтам, проектным институтам, высшим учебным заведениям и т.д.

7. Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации

Настоящий стандарт разработан на основе европейского стандарта EN 16798-1:2019 (E) Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module M1-6 (Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях. Часть1. Расчетные параметры микроклимата помещений для проектирования и оценки энергоэффективности зданий по отношению к качеству воздуха, тепловому комфорту, освещению и акустике. Модуль М 1-6).

Принятие настоящего стандарта не повлечет за собой пересмотр, отмену других нормативных документов и внесение в них изменений.

8. Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации.

ТОО «Проектная академия «KAZGOR» - базовая организация технического комитета по стандартизации № 55 «Архитектура, градостроительство и строительство», 050000,                        г. Алматы, пр. Абылай хана 81, тел: 8 (727) 2798774, 87016559672, e-mail: Alexandr.Belay@kazgor.kz,  tk55@kazgor.kz.

Срок начала разработки проекта стандарта –  08.07.2020 года;

Срок утверждения проекта стандарта – 20.11.2020 года

Вице-президент по науке

и нормативам, заместитель

председателя ТК 55                                                                               А.Б. Конусбаев