Пояснительная записка к проекту СТ РК ISO 20760-1 «Повторное использование воды в городских районах. Руководящие указания по централизованной системе повторного использования воды. Часть 1. Принцип проектирования централизованной системы повторного использования воды»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Вследствие экономического развития, изменения климата и роста численности населения, а также быстрой урбанизации, вода стала стратегическим ресурсом, особенно в засушливых и полузасушливых регионах. Дефицит воды считается одной из самых серьезных угроз устойчивому развитию общества. Чтобы решить эту проблему, восстановленная вода все больше используется для удовлетворения потребностей в воде, и эта стратегия оказалась полезной для повышения надежности долгосрочного водоснабжения во многих районах с дефицитом воды.

Роль повторного использования воды возрастает для городских районов во многих странах, включая ландшафтное орошение, промышленное использование, смывание туалетов и писсуаров, пожаротушение и подавление огня, уборку улиц, экологические и рекреационные виды использования (декоративные водные объекты, пополнение водоемов и т.д.), а также мойка автомобилей. Эти централизованные системы повторного использования воды были разработаны до такой степени, что в настоящее время они рассматриваются как эффективный компонент городского управления водными ресурсами и используются во многих городах и странах.

Основные компоненты централизованной системы повторного использования воды включают исходную (свежую) воду, системы сбора сточных вод (канализационные и насосные станции), установку очистки сточных вод, систему распределения очищенной воды, хранилище восстановленной воды, систему мониторинга качества воды, а также эксплуатацию и обслуживание, обеспечиваемые опытными и сертифицированными операторами. Изменчивая природа и разнообразие исходной воды представляют проблему для обеспечения безопасности и надежности воды в каждом компоненте системы. Еще одним осложнением распределения восстановленной воды является то, что для различного применения повторного использования воды могут потребоваться разные уровни качества воды, что предполагает установку вспомогательной системы очистки.

В этой связи, возникла необходимость разработки национального стандарта, в котором будут представлены принципы проектирования централизованных систем повторного использования воды в городских районах. В нем будут рассмотрены критические проблемы и факторы в конструкции различных компонентов системы. Стандарт предназначен для оказания помощи инженерам-гидротехникам, органам власти, лицам, принимающим решения, и заинтересованным сторонам в рассмотрении целесообразных и экономически эффективных подходов к безопасному и надежному повторному использованию воды в соответствии с назначением.

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2020 год, утвержденный Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 39-од от 27 января 2020 года.

3 Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является руководящие указания по планированию и проектированию систем централизованного повторного использования воды и практическому применению повторного использования воды в городских районах.

4 Предполагаемые пользователи стандарта

Потенциальными пользователями стандарта являются организации, занимающиеся гидротехническими сооружениями и другие субъекты национальной системы стандартизации

5 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, организациям и ассоциациям.

6 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт разработан на основе международного стандарта 
ISO 20760-1:2018 Water reuse in urban areas — Guidelines for centralized water reuse system — Part 1: Design principle of a centralized water reuse system (Повторное использование воды в городских населенных пунктах — Руководящие указания по централизованным системам повторного использования воды — Часть 1: Принцип проектирования централизованной системы повторного использования воды).

7 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 12/1

Тел./факс: +7 7172 689 601, 689 602

e-mail:  mail@agmp.kz

Срок начала разработки проекта стандарта – Август 2020 года;

Срок утверждения проекта стандарта – Ноябрь 2020 года.

Исполнительный директор					Н. Радостовец