Пояснительная записка к проекту СТ РК ISO 22447 «Классификация промышленных сточных вод»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка стандарта необходима для реализации продукции в государственных Производственные сточные воды образуются во многих отраслях промышленности. Изменение климата в некоторых частях мира сказывается на водных ресурсах. Очистка производственных сточных вод позволяет повторно использовать ресурсы, это помогает вести работы в засушливых условиях. Регенерация и повторное использование сточных вод снижает потребность в использовании ограниченных ресурсов пресной воды, а так же объемы сточных вод и загрязняющих веществ, сбрасываемых вместе с ними в окружающую среду. Эффективная переработка и повторное использование промышленных сточных вод представляют собой сложную задачу, так как сложность и разнообразие характеристик сточных вод зависит от отраслей промышленности, в которых образуются те или иные потоки отходов. Промышленные сточные воды содержат широкий спектр неорганических и сложных органических загрязняющих веществ с разными уровнями концентрации, которые требуют такого же широкого спектра процессов по физической, химической и биологической очистке, и особой очистки для достижения нужного качества воды перед повторным использованием. Правительству и отраслям промышленности требуется четкая классификация ISO производственных сточных вод и система маркировки для регистрации данных о сточных водах (включая тип промышленности и параметры качества сточных вод) и для предоставления информации об определении наилучших имеющихся технологий охраны вод и мощностях по их очистке с целью предоставления обоснованных предположений и способствования разработке универсальных технологий по очистке сточных вод для повторного использования в производстве и распространения информации при заключении торговых сделок, например, подаче коммерческих предложений, проведения консультаций и т.д.

Система классификации производственных сточных вод, описанная в настоящем стандарте, дает основную и наиболее важную информацию, необходимую для правильной характеристики потоков отходов, образуемых производственными процессами, для быстрого определения требований технологии очистки и повторного использования в зависимости от отрасли промышленности, для сокращения производственных затрат предприятий, и, в конечном счете, для планомерного развития технологий очистки и повторного использования производственных сточных вод в производстве. Для государственных органов и крупных корпораций более важным является использование классификации и системы маркировки для установления и совершенствования стандартов по сбросу и повторному использованию производственных сточных вод.

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2020 год, утвержденный Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 39-од от 27 января 2020 года.

3 Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт определяет принципы, категории и коды для классификации производственных сточных вод, и применим ко всем видам производственных сточных вод и источникам их образования. В настоящем стандарте представлена широкая система классификации производственных сточных вод по различным категория в зависимости от типа промышленности и соответствующих составляющих качества воды, а именно физические, химические и биологические характеристики со специальным кодом, присваиваемым на основании типа промышленности и классификации потока отходов.

4 Предполагаемые пользователи стандарта

Потенциальными пользователями стандарта являются промышленные предприятия, органы по подтверждению соответствия и другие субъекты национальной системы стандартизации

5 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, организациям и ассоциациям.

6 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт разработан на основе международного стандарта 
ISO 22447:2019  Industrial wastewater classification (Классификация производственных сточных вод).

7 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 12/1

Тел./факс: +7 7172 689 601, 689 602

e-mail:  mail@agmp.kz

Срок начала разработки проекта стандарта – Август 2020 года;

Срок утверждения проекта стандарта – Ноябрь 2020 года.

Исполнительный директор					Н. Радостовец