Пояснительная записка к проекту СТ РК ISO 23907-1 «Защита от повреждений острыми медицинскими предметами. Требования и методы испытаний. Часть 1.

Контейнеры для хранения острых медицинских предметов одноразового использования»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Разработка национального стандарта необходима для реализации продукции в государственных закупках.

В рамках Проектного офиса по развитию отраслей «Экономики простых вещей», импортозамещения и экспорта проведен  анализ по выявлению перечней товаров, требующих разработки национальных стандартов в приоритетном порядке

Так, на сегодняшний день в соответствии с Законом Республики Казахстан 
«О государственных закупках», для участия в государственных закупках организаторам необходимо указывать в технических спецификациях национальные стандарты, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары, работы, услуги.

Так, для реализации вышеуказанных требований Закона Республики Казахстан, выявлена необходимость разработки национального стандарта на медицинские контейнеры.

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2020 год, утвержденный Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 39-од от 27 января 2020 года.

3 Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт устанавливает требования к контейнерам для сбора острых медицинских предметов одноразового использования, предназначенным для сбора острых медицинских отходов со средствами защиты острых частей и без таковых, например, лезвия скальпеля, трокары, иглы для подкожных инъекций и шприцы.

Настоящий стандарт распространяется на контейнеры для сбора острых медицинских предметов одноразового использования, которые поставляются производителем в полной комплектации, и на контейнеры для сбора острых медицинских предметов одноразового использования, которые поставляются 
в разобранном виде для сборки пользователем.

4 Предполагаемые пользователи стандарта

Потенциальными пользователями стандарта являются производители и пользователи контейнеров для хранения острых медицинских предметов, медицинские учреждения и другие субъекты национальной системы стандартизации

5 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, организациям и ассоциациям.

6 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт разработан на основе международного стандарта 
ISO 23907-1:2019 Sharps injury protection — Requirements and test methods — Part 1: Single-use sharps containers (Защита от повреждений острыми медицинскими предметами — Требования и методы испытаний — Часть 1:Контейнеры для сбора острых медицинских предметов одноразового использования).

7 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 12/1

Тел./факс: +7 7172 689 601, 689 602

e-mail:  mail@agmp.kz

Срок начала разработки проекта стандарта – Август 2020 года;

Срок утверждения проекта стандарта – Ноябрь 2020 года.

Исполнительный директор					Н. Радостовец