Пояснительная записка к проекту СТ РК ISO 305050 «Санитарно-гигиенические системы без посадки. Сборные интегрированные очистные сооружения. Общие требования безопасности и эксплуатационные характеристики при проектировании и испытаниях»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Целью разработки настоящего стандарта является поддержка развития автономных санитарных систем, разработанных для удовлетворения базовых потребностей и содействия устойчивому развитию в экономической, социальной и экологической сферах посредством стратегий, включающих сведение до минимума потребления ресурсов (например, воды, энергии) и конвертацию продуктов жизнедеятельности человека до безопасного конечного результата.

Стандарт предназначен для содействия внедрению санитарных систем там, где требуется повышенная экологическая безопасность, либо где не доступны традиционные санитарные системы, подключенные к канализационным сетям, либо где такие системы нецелесообразны, для обеспечения здоровья и безопасности людей, а также охраны окружающей среды.

Однако стандарт не является исчерпывающей попыткой решить проблемы экологической безопасности санитарных систем, не подключенных к канализационным сетям (ССНПКС).  В нем не предусматривается большое количество аспектов, относящихся к экологической безопасности.

2 Основание для разработки стандарта с указанием соответствующего задания

Национальный план стандартизации на 2020 год, утвержденный Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 39-од от 27 января 2020 года.

3 Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт устанавливает общие требования, предъявляемые

к проектированию и испытаниям в отношении безопасности и эксплуатационных параметров, а также вопросы рационального использования природных ресурсов в санитарных системах, не подключенных к канализационным сетям (“ССНПКС”).

Для целей настоящего стандарта термин «ССНПКС» означает сборные блоки комплексной очистки, состоящие из используемого пользователями оборудования (туалета) и очистных устройств, которые:

a) собирают, передают и полностью очищают конкретный вид бытового срока в системе для последующего безопасного использования или утилизации полученных твердых, жидких или газообразных продуктов, и

b) не подключены к канализационной или дренажной сети.

4 Предполагаемые пользователи стандарта

Потенциальными пользователями стандарта являются организации занимающиеся проектированием, испытанием, интегрированием санитарно-гигиенических систем и другие субъекты национальной системы стандартизации

5 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект национального стандарта направлен всем заинтересованным государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, организациям и ассоциациям.

6 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Настоящий стандарт разработан на основе Мееждународного стандарта 
ISO 30500:2018 Non-sewered sanitation systems — Prefabricated integrated treatment units — General safety and performance requirements for design and testing (Санитарные системы, не подключенные к канализационной сети. Сборные блоки комплексной очистки. Общие требования, предъявляемые к проектированию и испытаниям в отношении безопасности и эксплуатационных параметров).

7 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 12/1

Тел./факс: +7 7172 689 601, 689 602

e-mail:  mail@agmp.kz

Срок начала разработки проекта стандарта – Август 2020 года;

Срок утверждения проекта стандарта – Ноябрь 2020 года.

Исполнительный директор					Н. Радостовец