Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КРЕСЛА-КОЛЯСКИ

Общие технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Объединением юридических лиц «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» _________ 20__ года № ____.

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» от 13 апреля 2005 года № 39.

4 Настоящий стандарт разработан с учетом требований                                                      ГОСТ Р 51083–2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений – в ежемесячных информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 3 |
| 4 | Основные параметры и размеры | 4 |
| 5 | Общие требования | 5 |
| 6 | Требования стойкости к внешним воздействующим факторам | 6 |
| 7 | Требования прочности и надежности | 6 |
| 8 | Конструктивные требования | 7 |
| 9 | Эргономические требования | 10 |
| 10 | Требования безопасности | 11 |
| 11 | Комплектность | 12 |
| 12 | Правила приемки | 12 |
| 13 | Методы испытаний | 13 |
| 14 | Требования к оформлению результатов испытаний | 18 |
| 15 | Требования к документам изготовителя | 18 |
| 16 | Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | 18 |
| 17 | Гарантии изготовителя | 19 |
| Приложение А (информационное) Зоны досягаемости пользователя в кресле-коляске |  | 20 |
| Приложение Б (обязательное) Проверка ходовых характеристик кресел-колясок |  | 21 |
| Приложение В (информационное) Измерение параметров установки колеса кресла-коляски |  | 24 |
| Библиография |  | 27 |