Пояснительная записка

к проекту национального стандарта СТ РК «Методика измерений массовой концентрации катионных поверхностно-активных веществ (КПАВ) в пробах питьевых, природных и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе Флюорат-02»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Необходимость разработки проекта национального стандарта Республики Казахстан СТ РК «Методика измерений массовой концентрации катионных поверхностно-активных веществ (КПАВ) в пробах питьевых, природных и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе Флюорат-02» связана с тем, что на сегодняшний день отсутствует документ, позволяющий проводить работы по измерению массовой концентрации катионных поверхностно-активных веществ (КПАВ) в пробах питьевых, природных и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе Флюорат-02.

Данный стандарт заинтересует как научно-исследовательские лаборатории, выполняющие измерения массовой концентрации катионных поверхностно-активных веществ (КПАВ) в пробах питьевых, природных и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе Флюорат-02, так и производственные предприятия.

Стандарт будет соответствовать требованиям, предъявляемым к стандартам на методы испытаний: включать этапы отбора, транспортировки, хранения и подготовки проб, порядок действий при выполнении измерений, способы контроля результатов анализа и их представление. Немаловажным является соответствие стандарта требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды и  техническим нормам, принятым в Республике Казахстан.

Проект стандарта разрабатывается для удовлетворения потребностей испытательных лабораторий, выполняющих эти измерения, которые иногда необходимы национальным органам, поскольку они могут быть вынуждены пройти специальную аккредитацию для измерения радионуклидов в пробах питьевой воды.

При проведении анализа было выявлено отсутствие документов по стандартизации с аналогичным объектом стандартизации.

2 Основание для разработки стандарта

Национальный план стандартизации на 2022 год, утвержденный приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «30» декабря 2021 года № 485-НҚ.

3 Характеристика объекта стандартизации

Настоящий стандарт устанавливает методику выполнения измерений массовой концентрации катионных поверхностно-активных веществ в пробах различных типах вод, включая питьевые, природные (поверхностные и грунтовые), сточные флуориметрическим методом на анализаторе жидкости типа «Флюорат-02» модификации «Флюо-рат-02-2М».

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта взаимосвязан со следующими документами по стандартизации:

СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 Вода. Общие требования к отбору проб;

СТ РК ГОСТ Р 51593-2003 Вода питьевая. Отбор проб;

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности;

ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков;

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия;

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия;

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия;

ГОСТ 4199-76 Реактивы. Натрий тетраборнокислый 10-водный. Технические условия;

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия;

ГОСТ 4919.1-2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов;

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия;

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия;

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры;

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Научно-исследовательские лаборатории, производственные предприятия, а также другие субъекты национальной системы стандартизации.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан, Технический комитет по стандартизации 60 «Экология. Экологически чистая продукция, технология и услуга», Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», испытательные лабораторий, объединения юридических лиц и др. субъекты национальной системы стандартизации.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, на основе которых разрабатывается проект стандарта

Проект стандарта разрабатывается с учетом МВИ KZ.07.00.03711-2018 Методика измерений массовой концентрации катионных поверхностно-активных веществ (КПАВ) в пробах питьевых, природных и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе Флюорат-02.

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

г. Нур-Султан, ул. Мәнгілік Ел, д. 11, здание «Эталонный Центр»

Эл.почта: islamgali_2009@mail.ru

Тел.:+7 701 777 91 74

Заместитель

Генерального директора							А. Шамбетова