Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Промышленные сети связи. Спецификации полевой шины.

Часть 1

Обзор и руководство для IEC61158 и IEC61784

СТ РК IEC 61158-1

(IEC 61158-1:2019 Industrial communication networks – fieldbus specifications. Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 6784 series)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61158-1-2019 Industrial communication networks – fieldbus specifications. Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 6784 series (Промышленные сети связи. Спецификации полевой шины. Часть 1 Обзор и руководство для IEC61158 и IEC61784).

4. Международный стандарт IEC 61158-1-2019 разработан Техническим комитетом ТК 75 Промышленная безопасность.

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные междунарожные стандарты актуализированы.

Статус идентичности – IDT.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

1 Область применения…………………………………………………………………………..1

2 Нормативные ссылки.................................................................................................................1

3 Термины, определения и сокращения......................................................................................1

3.1 Термины и определения.....................................................................................................1

3.2 Сокращения.........................................................................................................................2

4 Руководство для разработчиков и пользователей...................................................................2

4.1 Основные сведения и цель.................................................................................................3

4.2 Поддерживаемые параметры.............................................................................................3

4.3 Преимущества использования общего и формального стиля........................................3

5 Концепция серии IEC 61158......................................................................................................4

6 Отображение на базовой эталонной модели OSI....................................................................6

6.1 Обзор....................................................................................................................................7

6.2 Услуга и протокол физического уровня...........................................................................8

6.3 Услуга уровня канала связи...............................................................................................9

6.4 Протокол уровня канала данных.....................................................................................10

6.5 Услуга прикладного уровня..............................................................................................11

6.6 Протокол прикладного уровня.........................................................................................11

7 Структура серий IEC 61158 и IEC 61784................................................................................12

7.1 Физический уровень IEC 61158.......................................................................................12

7.2 Уровень канала данных IEC 61158..................................................................................12

7.3 Прикладной уровень IEC 61158.......................................................................................13

7.4 Профили полевых шин IEC 61784-1 и IEC 61784-2.......................................................14

7.5 IEC 61784-3 профили коммуникации, удовлетворяющие требованиям функциональной безопасности...................................................................................................19

7.6 Установочные профили IEC 61784-5...............................................................................21

7.7 Коммуникационные профили для беспроводных сетей связи......................................23

8 Краткое описание характеристик услуги и протокола для каждого типа полевой шины..24

8.1 Краткое описание характеристик услуги и протокола физического уровня...............24

8.2 Краткое описание характеристик услуги уровня канала связи.....................................26

8.3 Краткое описание характеристик протокола уровня канала данных...........................27

8.4 Краткое описание характеристик услуги прикладного уровня.....................................29

8.5 Краткое описание характеристик протокола прикладного уровня...............................31

9 Концепции описания услуг прикладного уровня...................................................................33

9.1. Обзор.................................................................................................................................33

9.2 Архитектурные взаимосвязи............................................................................................34

9.3 Структура прикладного уровня полевой шины..............................................................36

9.4 Присвоение имен и адресация прикладного уровня полевой шины.............................51

9.5 Краткое описание архитектуры........................................................................................51

9.6 Условные процедуры услуг FAL......................................................................................52

9.7 Общие атрибуты FAL........................................................................................................53

9.8 Общие параметры услуги FAL.........................................................................................54

9.9 Размер APDU.....................................................................................................................55

10 Тип данных ASE......................................................................................................................55

10.1. Обзор...............................................................................................................................55

10.2 Формальное определение объектов типа данных........................................................58

11 Требования к системе полевой шины...................................................................................60

11.1Общие положения............................................................................................................60

11.2 Промышленная сеть управления...................................................................................60

11.3 Коммуникация между промышленными сетями управления и другими сетями.....61

11.4 Особенности качества услуг промышленной сети управления..................................61

11.5 Особые требования к беспроводным сетям..................................................................62

Приложение A (справочное) Объявление торгового наименования.......................................63

Приложение B (справочное) Выбор среды для систем полевой шины...................................67

Библиография...............................................................................................................................69