Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Промышленные сети связи. Спецификации полевых шин.

Часть 2

Спецификация физического уровня и определение услуг

СТ РК IEC 61158-2

(IEC 61158-2:2014 Industrial communication networks – fieldbus specifications. Part 2: Physical layer specification and service definition)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61158-2-2014 Industrial communication networks – fieldbus specifications. Part 2: Physical layer specification and service definition (Промышленные сети связи. Спецификации полевых шин. Часть 2 Спецификация физического уровня и определение услуг).

4. Международный стандарт IEC 61158-2-2014 разработан Техническим комитетом ТК 75 Промышленная безопасность.

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные междунарожные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень идентичность – IDT.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

Введение………………………………………………………………………………………...IX

0.1 Общие положения…………………………………………………………………………..IX

0.2 Обзор физического уровня………………………………………………………………....IX

0.3 Обзор документа…………………………………………………………………………....IX

0.4 Основные изменения физического слоя, указанные в настоящем стандарте…………...X

0.5 Патентная декларация……………………………………………………………………..XII

1 Область применения…………………………………………………………………………...1

2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………………..1

3 Термины и определения………………………………………………………………………..4

3.1 Общие термины и определения…………………………………………………………..4

3.2 Тип 1: Термины и определения…………………………………………………………..9

3.3 Тип 2: Термины и определения………………………………………………………….12

3.4 Тип 3: Термины и определения…………………………………………………………15

3.5 Тип 4: Термины и определения………………………………………………………….17

3.6 Отменен…………………………………………………………………………………..18

3.7 Тип 8: Термины и определения…………………………………………………………18

3.8 Тип 12: Термины и определения………………………………………………………...21

3.9 Тип 16: Термины и определения………………………………………………………..22

3.10 Тип 18: Термины и определения………………………………………………………24

3.11 Тип 24: Термины и определения………………………………………………………26

3.12 Тип 20: Термины и определения………………………………………………………27

4 Символы и сокращения……………………………………………………………………….30

4.1 Символы………………………………………………………………………………….30

4.2 Сокращения………………………………………………………………………………36

5 Интерфейс DLL - PhL ………………………………………………………………………...43

5.1 Общие положения……………………………………………………………………….43

5.2 Тип 1: Необходимые услуги…………………………………………………………….44

5.3 Тип 2: Необходимые услуги…………………………………………………………….46

5.4 Тип 3: Необходимые услуги…………………………………………………………….48

5.5 Тип 4: Необходимые услуги…………………………………………………………….49

5.6 Отменен…………………………………………………………………………………..51

5.7 Тип 8: Необходимые услуги…………………………………………………………….51

5.8 Тип 12: Необходимые услуги…………………………………………………………...59

5.9 Тип 16: Необходимые услуги…………………………………………………………...60

5.10 Тип 18: Необходимые услуги………………………………………………………….62

5.11 Тип 24: Необходимые услуги………………………………………………………….63

5.12 Тип 20: Необходимые услуги………………………………………………………….64

6 Интерфейс управление системами-Ph……………………………………………………….67

6.1 Общие положения……………………………………………………………………….67

6.2 Тип 1: Интерфейс управление системами-Ph………………………………………….67

6.3 Тип 3: Интерфейс управление системами-Ph………………………………………….68

6.4 Тип 4: Интерфейс управление системами-Ph………………………………………….75

6.5 Отменен…………………………………………………………………………………..75

6.6 Тип 8: Интерфейс управление системами-Ph………………………………………….75

6.7 Тип 12: Интерфейс управление системами-Ph…………………………………………80

6.8 Тип 18: Интерфейс управление системами-Ph…………………………………………80

6.9 Тип 24: Интерфейс управление системами-PhL……………………………………….81

7 DCE Независимый подуровень (DIS)………………………………………………………..81

7.1 Общие положения……………………………………………………………………….81

7.2 Тип 1: DIS………………………………………………………………………………...81

7.3 Тип 3: DIS………………………………………………………………………………...82

7.4 Отменен…………………………………………………………………………………..82

7.5 Тип 8: DIS………………………………………………………………………………...82

7.6 Тип 12: DIS……………………………………………………………………………….84

8 Интерфейс DTE - DCE и особые функции MIS……………………………………………..84

8.1 Общие положения……………………………………………………………………….84

8.2 Тип 1: Интерфейс DTE – DCE…………………………………………………………..85

8.3 Тип 3: Интерфейс DTE – DCE…………………………………………………………..97

8.4 Тип 8: Интерфейс MIS – MDS………………………………………………………….97

8.5 Тип 12: Интерфейс DTE – DCE……………………………………………………….107

9 Зависимый от среды подуровень (MDS)…………………………………………………..107

9.1 Общие положения……………………………………………………………………...107

9.2 Тип 1: MDS: Проводные и оптические среды ……………………………………….108

9.3 Отменен…………………………………………………………………………………111

9.4 Тип 2: MDS: Проводные и оптические среды………………………………………..111

9.5 Тип 3: MDS: Проводные и оптические среды………………………………………..113

9.6 Тип 4: MDS: Проводная среда…………………………………………………………113

9.7 Отменен…………………………………………………………………………………118

9.8 Тип 8: MDS: Проводные и оптические среды………………………………………..118

9.9 Тип 12: MDS: Проводная среда………………………………………………………..127

9.10 Тип 16: MDS: Оптическая среда……………………………………………………..130

9.11 Тип 18: MDS: Проводная среда………………………………………………………131

9.12 Тип 24: MDS: Витой провод………………………………………………………….132

10 Интерфейс MDS – MAU……………………………………………………………………133

10.1 Общие положения…………………………………………………………………….133

10.2 Тип 1: Интерфейс MDS - MAU: Проводные и оптические среды…………………133

10.3 Отменен……………………………………………………………………………..…135

10.4 Тип 2: Интерфейс MDS - MAU: Проводные и оптические среды…………………135

10.5 Тип 3: Интерфейс MDS - MAU: Проводные и оптические среды………………….138

10.6 Тип 8: Интерфейс MDS - MAU: Проводные и оптические среды………………….138

10.7 Тип 18: Интерфейс MDS - MAU: Проводная среда …………………………………140

10.8 Тип 24: Интерфейс MDS-MAU: проводная среда витой пары…………………….142

11 Типы 1 и 7: Модуль сопряжения со средой: режим напряжения, линейно-шинная топология 150 Q проводная среда витой пары...……………………………………………143

11.1 Общие положения…………………………………………………………………….143

11.2 Величины, зависящие от скорости передачи битов…………………………………143

11.3 Спецификации сети…………………………………………………………………...144

11.4 Спецификация схемы передачи MAU……………………………………………….146

11.5 Спецификация схемы приема MAU…………………………………………………152

11.6 Подавление дрожания………………………………………………………………...155

11.7 Распределение питания……………………………………………………………….155

11.8 Спецификации среды…………………………………………………………………158

12 Типы 1 и 3: Модуль сопряжения со средой: 31,25 кбит/с, режим напряжения с маломощным вариантом, шинная и древовидная топология, проводная среда 100 Ом…161

12.1 Общие положения…………………………………………………………………….161

12.2 Скорость передачи битов……………………………………………………………..162

12.3 Спецификации сети…………………………………………………………………...162

12.4 Спецификация схемы передачи MAU……………………………………………….164

12.5 Спецификация схемы приема MAU………………………………………………….168

12.6 Подавление дрожания………………………………………………………………...170

12.7 Распределение питания……………………………………………………………….170

12.8 Спецификации среды…………………………………………………………………176

12.9 Искробезопасность……………………………………………………………………180

12.10 Гальванические изоляторы………………………………………………………….181

13 Тип 1: Модуль сопряжения со средой: текущий режим, проводная среда витой пары........................................................................................................................................181

13.1 Общие положения…………………………………………………………………….181

13.2 Скорость передачи битов……………………………………………………………..181

13.3 Спецификации сети…………………………………………………………………...181

13.4 Спецификация схемы передачи MAU……………………………………………….184

13.5 Спецификация схемы приема MAU…………………………………………………187

13.6 Подавление дрожания………………………………………………………………...189

13.7 Распределение питания……………………………………………………………….189

13.8 Спецификации среды…………………………………………………………………191

14 Тип 1: Модуль сопряжения со средой: текущий режим (1 А), проводная среда витой пары…………………………………………………………………………………………193

14.1 Общие положения…………………………………………………………………….193

14.2 Скорость передачи битов…………………………………………………………….193

14.3 Спецификации сети…………………………………………………………………..193

14.4 Спецификация схемы передачи MAU………………………………………………196

14.5 Спецификация схемы приема MAU…………………………………………………198

14.6 Подавление дрожания………………………………………………………………...199

14.7 Распределение питания……………………………………………………………….199

14.8 Спецификации среды…………………………………………………………………201

15 Типы 1 и 7: Модуль сопряжения со средой: двухволоконный оптический носитель…202

15.1 Общие положения…………………………………………………………………….202

15.2 Величины, зависящие от скорости передачи битов…………………………………202

15.3 Спецификации сети…………………………………………………………………...203

15.4 Спецификация схемы передачи MAU……………………………………………….204

15.5 Спецификация схемы приема MAU………………………………………………….205

15.6 Подавление дрожания……………………………………………………………...…207

15.7 Спецификации среды…………………………………………………………………207

16 Тип 1: Модуль сопряжения со средой: 31,25 кбит/с, одноволоконная оптическая среда………………………………………………………………………………………...210

16.1 Общие положения…………………………………………………………………….210

16.2 Скорость передачи битов…………………………………………………………….210

16.3 Спецификации сети…………………………………………………………………..210

16.4 Спецификация схемы передачи MAU………………………………………………210

16.5 Спецификация схемы приема MAU…………………………………………………211

16.6 Подавление дрожания………………………………………………………………...211

16.7 Спецификации среды…………………………………………………………………211

17 Отменен…………………………………………………………………………………….212

18 Тип 2: Модуль сопряжения со средой: 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальная проводная среда……………………………………………………………………………….212

18.1 Общие сведения…………………………………………………………………….…212

18.2 Приемопередатчик: 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальный провод……….213

18.3 Трансформатор: 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальный провод…………...219

18.4 Соединитель 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальная проводная среда……..220

18.5 Топология 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальная проводная среда………...220

18.6 Ответвления 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальная проводная среда……..226

18.7 Магистраль 5 Мбит/с, режим напряжения, коаксиальная проводная среда………224

19 Тип 2: Модуль сопряжения со средой: 5 Мбит/с, оптическая среда……………………225

19.1 Общие сведения……………………………………………………………………….225

19.2 Приемопередатчик 5 Мбит/с, оптический носитель………………………………..225

19.3 Топология 5 Мбит/с, оптический носитель………………………………………….226

19.4 Магистральное волокно 5 Мбит/с, оптическая среда……………………………….227

19.5 Магистральные разъемы 5 Мбит/с, оптическая среда………………………………227

19.6 Спецификации волокна 5 Мбит/с, оптическая среда……………………………….227

20 Тип 2: Модуль сопряжения со средой: порт сетевого доступа (NAP)………………….229

20.1 Общие положения…………………………………………………………………….229

20.2 Сигнализация………………………………………………………………………….231

20.3 Приемопередатчик……………………………………………………………………232

20.4 Соединитель…………………………………………………………………………...233

20.5 Кабель………………………………………………………………………………….233

21 Тип 3: Модуль сопряжения со средой: синхронная передача, 31,25 кбит/с, режим напряжения, проводная среда……………………………………………………………..234

21.1 Общие положения…………………………………………………………………….234

21.2 Скорость передачи битов……………………………………………………………..235

21.3 Спецификации сети…………………………………………………………………...235

21.4 Спецификация схемы передачи для MAU в режиме напряжения 31,25 кбит/с…..238

21.5 Спецификация схемы приема для MAU в режиме напряжения 31,25 кбит/с…….241

21.6 Подавление дрожания………………………………………………………………...242

21.7 Распределение питания……………………………………………………………….242

21.8 Спецификации среды…………………………………………………………………245

21.9 Искробезопасность……………………………………………………………………246

21.10 Гальванические изоляторы………………………………………………………….247

21.11 Соединительные элементы………………………………………………………….247

21.12 Питание………………………………………………………………………………249

22 Тип 3: Модуль сопряжения со средой: асинхронная передача, проводная среда……...253

22.1 Модуль сопряжения со средой для отказобезопасности…………………………...253

22.2 Модуль сопряжения со средой для искробезопасности…………………………….259

23 Тип 3: Модуль сопряжения со средой: асинхронная передача, оптическая среда…….272

23.1 Характерные особенности оптической передачи данных………………………….272

23.2 Основные характеристики оптической среды передачи данных…………………..273

23.3 Оптическая сеть……………………………………………………………………….273

23.4 Стандартная оптическая связь………………………………………………………..274

23.5 Сетевые структуры, построенные на сочетании стандартных оптических

каналов……………………………………………………………………………….275

23.6 Битовое кодирование…………………………………………………………………275

23.7 Уровень оптического сигнала………………………………………………………..275

23.8 Искажение временного сигнала……………………………………………………...279

23.9 Частота двоичных ошибок……………………………………………………………282

23.10 Разъемы для волоконно-оптического кабеля………………………………………282

23.11 Резервирование в оптических сетях передачи……………………………………..282

24 Тип 4: Модуль сопряжения со средой: RS-485…………………………………………...283

24.1 Общие положения…………………………………………………………………….283

24.2 Обзор услуг……………………………………………………………………………283

24.3 Описание услуг………………………………………………………………………..283

24.4 Сеть……………………………………………………………………………………283

24.5 Электрические характеристики………………………………………………………283

24.6 Время отклика…………………………………………………………………………284

24.7 Интерфейс к среде передачи………………………………………………………….284

24.8 Спецификация среды передачи………………………………………………………284

25 Отменен……………………………………………………………………………………..284

26 Отменен……………………………………………………………………………………..284

27 Тип 8: Модуль сопряжения со средой: Проводная среда витой пары………………….285

27.1 Сигналы MAU…………………………………………………………………………285

27.2 Величины, зависящие от скорости передачи битов…………………………………286

27.3 Сеть…………………………………………………………………………………….286

27.4 Электрические характеристики………………………………………………………287

27.5 Время отклика…………………………………………………………………………287

27.6 Интерфейс к среде передачи………………………………………………………….287

27.7 Спецификация среды передачи………………………………………………………288

28 Тип 8: Модуль сопряжения со средой: оптическая среда……………………………….291

28.1 Общие положения…………………………………………………………………….291

28.2 Величины, зависящие от скорости передачи битов…………………………………291

28.3 Топология сети………………………………………………………………………...291

28.4 Спецификация схемы передачи………………………………………………………292

28.5 Спецификация схемы приема………………………………………………………...294

28.6 Спецификация среды передачи………………………………………………………295

29 Тип 12: Модуль сопряжения со средой: электрическая среда…………………………..299

29.1 Электрические характеристики………………………………………………………299

29.2 Спецификации среды…………………………………………………………………299

29.3 Способ передачи………………………………………………………………………300

30 Тип 16: Модуль сопряжения со средой: оптоволоконная среда со скоростью

2, 4, 8 и 16 Мбит/с………………………………………………………………………….300

30.1 Структура линий электропередачи…………………………………………………..300

30.2 Характеристика времени передачи бита…………………………………………….301

30.3 Подключение к оптическому волокну……………………………………………….309

31 Тип 18: Модуль сопряжения со средой: основная среда…………………………………315

31.1 Общие положения…………………………………………………………………….315

31.2 Кодирование сигнала данных………………………………………………………..316

31.3 Загрузка сигнала………………………………………………………………………316

31.4 Требования к передаче сигналов…………………………………………………….316

31.5 Среда…………………………………………………………………………………...317

31.6 Конечные точки и ответвления магистральных кабельных разъемов……………..319

31.7 Рекомендуемая схема MAU типа 18-PhL-B…………………………………………319

32 Тип 18: Модуль сопряжения со средой: силовая среда………………………………….320

32.1 Общие положения…………………………………………………………………….320

32.2 Кодирование сигнала данных………………………………………………………..320

32.3 Загрузка сигнала………………………………………………………………………321

32.4 Требования к передаче сигналов……………………………………………………..321

32.5 Среда…………………………………………………………………………………...321

32.6 Конечные точки и ответвления магистральных кабельных разъемов……………..324

32.7 Встроенное распределение питания…………………………………………………327

32.8 Рекомендуемая схема MAU типа 18-PhL-P………………………………………….327

33 Тип 24: Модуль сопряжения со средой: Проводная среда витой пары…………………329

33.1 Общие положения…………………………………………………………………….329

33.2 Сеть…………………………………………………………………………………….329

33.3 Электрические характеристики………………………………………………………330

33.4 Технические характеристики среды…………………………………………………330

33.5 Способ передачи………………………………………………………………………336

34 Тип 20: Модуль сопряжения со средой: Частотно-модулированная среда……………..336

34.1 Обзор…………………………………………………………………………………..336

34.2 PhPDU………………………………………………………………………………….336

34.3 Типы устройств………………………………………………………………………..338

34.4 Правила конфигурации сети………………………………………………………….341

34.5 Спецификация цифрового передатчика……………………………………………..342

34.6 Спецификация цифрового приемника……………………………………………….347

34.7 Аналоговая сигнализация…………………………………………………………….349

34.8 Импеданс устройства…………………………………………………………………350

34.9 Помехи при аналоговом и цифровом сигналах……………………………………..351

34.10 Некоммуникационные устройства………………………………………………….352

Приложение A (справочное) Тип 1: Спецификация соединителя………………………….357

Приложение В (справочное) Типы 1 и 3: Спецификации кабеля и длины магистралей

и ответвления для MAU в режиме напряжения 31,25 кбит/с…………………………...367

Приложение С (справочное) Типы 1 и 7: Оптические пассивные звезды…………………369

Приложение D (справочное) Типы 1 и 7: Звездная топология……………………………..371

Приложение Е (справочное) Тип 1: Альтернативные волокна……………………………..375

Приложение F (справочное) Тип 2: Спецификация соединителя………………………….377

Приложение G (справочное) Тип 2: Подуровни машины-ретранслятора

(RM, RRM) и резервные PhL………………………………………………………………379

Приложение Н (справочное) Тип 2: Примеры эталонной конструкции……………………392

Приложение I (справочное) Тип 3: Спецификация соединителя…………………………..399

Приложение J (справочное) Тип 3: Избыточность PhL и среды……………………………407

Приложение K (справочное) Тип 3: Топология оптической сети………………………….409

Приложение L (справочное) Тип 3: Примеры эталонной конструкции

проектирования асинхронной передачи, проводная среда, искробезопасная……………420

Приложение M (справочное) Тип 8: Спецификация соединителя…………………………422

Приложение N (справочное) Тип 16: Спецификация соединителя………………………...428

Приложение O (справочное) Тип 3: Топология оптической сети………………………….429

Приложение P (справочное) Тип 16: Пример эталонной конструкции……………………436

Приложение Q (справочное) Тип 18: Спецификация соединителя………………………...441

Приложение R (справочное) Тип 18: Спецификации медиа-кабеля……………………….446

Приложение S (справочное) Тип 24: Спецификация соединителя…………………………452

Приложение T (справочное) Тип 20: Топология сети, характеристики и длина

кабеля, распределение мощности через барьеры, экранирование и заземление……….455

Библиография………………………………………………………………………………….478

Приложение B.A. (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств……..480

Введение

  - Общие положения

Настоящая часть IEC 61158 входит в серию стандартов, подготовленных для облегчения промышленной коммуникации компонентов системы автоматизации. Она связана с другими стандартами в комплексе, определяемом “трехслойной” эталонной моделью полевой шины, описанной в стандарте IEC 61158-1.

  - Обзор физического уровня

Основная цель настоящего стандарта заключается в том, чтобы предоставить набор правил для передачи сообщений, выраженных с точки зрения процедур, подлежащих выполнению одноранговыми Ph-объектами на момент коммуникации.

Физический уровень принимает единицы данных с канального уровня, кодирует их, при необходимости, путем добавления информации о кадрировании сообщений, и передает полученные физические сигналы на канал передачи в одном узле. Затем сигналы принимаются на одном или нескольких других узлах, декодируются, при необходимости, путем Отменения информации о кадрировании, до того, как единицы данных передаются на уровень канала передачи данных принимающего устройства.

0.3 Обзор документа

Настоящий стандарт включает спецификации физического уровня, соответствующие многим различным Типам протоколов DL-уровня, указанным в серии IEC 61158.

Примечание 1: Номер Типа протокола, используемого в серии IEC 61158, соответствует требованиям IEC 61158.

Примечание 2: Включены спецификации для Типов 1, 2, 3, 4, 8, 16, 18, 20 и 24. Тип 7 использует спецификации Типа 1. Для остальных Типов не используются спецификации, приведенные в настоящем стандарте.

Примечание 3: Для удобства пользования номера Типов указаны в названиях пунктов . Это означает, что приведенная в нем спецификация относится к данному Типу, однако не исключает его использования для других Типов.

Примечание 4: Пользователь настоящего стандарта самостоятельно выбирает взаимодействующие комплексы положений. Стандартные коммуникационные профили на основе серии IEC 61158 см. в IEC 61784-1 или IEC 61784-2.

Общая модель физического уровня показана на Рисунке 1.

Рисунок 1 - Общая модель физического уровня

Примечание 5: Типы протоколов используют подмножество элементов структуры.

Примечание 6: Поскольку Тип 8 использует более сложный интерфейс DIS, чем другие типы, используется термин MIS для дифференциации.

Общие характеристики для всех вариантов и типов следующие:

- передача цифровых данных;

- отсутствует отдельная передача тактовых сигналов;

- полудуплексная связь (двунаправленная, однако только в одном направлении в каждый отдельно взятый момент времени) или дуплексная связь.

0.4 Основные изменения физического слоя, указанные в настоящем стандарте.

0.4.1 Среда Тип 1

0.4.1.1 Тип 1: Проводная среда

Для проводных сред витой пары Типа 1 определяют два режима соединения и различные скорости передачи сигналов следующим образом:

a) режим напряжения (параллельное соединение), 150 Ом, скорость передачи данных от 31,25 кбит/с до 25 Мбит/с;

b) режим напряжения (параллельное соединение), 100 Ом, 31,25 кбит/с;

c) токовый режим (последовательное соединение), 1,0 Мбит/с, включая два параметра тока.

Изменение режима напряжения может быть реализовано с помощью индуктивной связи с использованием трансформаторов. Данное условие не является обязательным, если требования настоящего стандарта в отношении изоляции обеспечиваются другими способами.

Витая пара Тип 1 (или прямая пара) на среднем физическом уровне имеет следующие параметры:

- отсутствие питания через проводники шины; не искробезопасно;

- питание через проводники шины; не искробезопасно;

- отсутствие питания через проводники шины; искробезопасно;

- питание через проводники шины; искробезопасно;

0.4.1.2 Тип 1: Оптическая среда

Основные отличия оптоволоконной среды Тип 1 заключаются в следующем:

- двухволоконный режим, скорость передачи данных 31,25 Кбит/с - 25 Мбит/с;

- одноволоконный режим, 31,25 кбит/с.

0.4.2 Тип 2: Коаксиальная проводная и оптическая среда

Тип 2 предусматривает следующие варианты:

- коаксиальная медная проводная среда, 5 Мбит/с;

- оптоволоконная среда, 5 Мбит/с;

- порт сетевого доступа (NАP), двухточечный механизм временного подключения, который может использоваться для программирования, настройки, диагностики или других целей;

- подуровни машин-ретрансляторов (RM, RRM) и резервные физические уровни.

0.4.3 Тип 3: Проводная среда витой пары и оптическая среда

Тип 3 определяет следующую синхронную передачу данных:

a) проводная среда витой пары, 31,25 кбит/с, режим напряжения (параллельное соединение) с параметрами:

- питание через проводники шины: не искробезопасно;

- питание через проводники шины: искробезопасно;

и следующие варианты асинхронной передачи данных:

b) проводная среда витой пары, до 12 Мбит/с, ANSI TIA/EIA-485-A;

c) оптоволоконная среда до 12 Мбит/c с типом А4а стандарта IEC 60793-2-40 и типом A3c стандарта IEC 60793-2-30.

0.4.4 Тип 4: Проводная среда

Тип 4 определяет проводную среду со следующими характеристиками:

- Проводная среда RS-485 до 76,8 кбит/с;

0.4.5 Тип 8: Проводная среда витой пары и оптическая среда

Физический уровень также позволяет передавать единицы данных, полученные через доступ к среде непосредственно через другую среду доступа и его протокол передачи на другое устройство.

Тип 8 предусматривает следующие варианты:

- проводная среда витой пары, до 16 Мбит/с;

- оптоволоконная среда, до 16 Мбит/с.

Общие характеристики этих передающих сред:

- дуплексная передача;

- кодирование без возвращения к нулю (NRZ).

Тип проводной среды имеет следующие параметры:

- отсутствие питания через магистральную шину, не искробезопасно;

- питание через магистральную шину и на дополнительных проводниках, не искробезопасно.

0.4.6 Тип 12: Проводная среда

Тип 12 определяет проводную среду со следующими характеристиками:

- Проводная среда LVDS до 100 Мбит/с.

0.4.7 Тип 16: оптическая среда

Тип 16 определяет синхронную передачу с использованием оптоволоконной среды со скоростью 2 Мбит/с, 4 Мбит/с, 8 Мбит/с и 16 Мбит/с.

0.4.8 Тип 18: Среда

0.4.8.1 Тип 18: Основная среда

Тип 18-PhL-B определяет сбалансированный сигнал передачи по экранированному 3-жильному витому кабелю. Указаны скорости передачи данных до 10 Мбит/с и расстояние передачи до 1,2 км.

0.4.8.2 Тип 18: Силовая среда

Тип 18-PhL-P определяет сбалансированный сигнал передачи по 4-жильному неэкранированному кабелю как в плоской, так и в круглой конфигурации с проводниками, предназначенными для передачи сигнала связи и встроенного в сеть распределения питания. Указаны скорости передачи данных до 2,5 Мбит/с и расстояние передачи до 500 м.

0.4.9 Тип 20: Среда

Тип 20 использует двоичную фазовую непрерывную частотную манипуляцию (FSK). Относительно высокочастотный ток накладывается на низкочастотный аналоговый ток, который обычно находится в диапазоне 4 мА - 20 мА. Цифровой сигнал и аналоговый сигнал работают в одной и той же среде, однако различаются по частоте. Устройства связи передают сигнал током или напряжением, и передача сигнала происходит в виде напряжения, если воспринимается через низкое сопротивление. Таким образом, передача цифровых сигналов представляет собой расширение традиционной аналоговой сигнализации.

В качестве среды на физическом уровне обычно используется медная витая пара, обеспечивающая исключительно цифровую или синхронную цифровую и аналоговую связь на расстоянии не менее 1 500 м (около 5 000 футов). Максимальные расстояния связи варьируются в зависимости от конструкции сети и внешних условий.

0.4.10 Тип 24: Среда

Тип 24 определяет проводную среду витой пары со скоростью 10 Мбит/с. Общие характеристики этой передающей среды:

• Интерфейс шины ANSI TIA/EIA-485-A с гальванической развязкой с использованием трансформатора;

• полудуплексная передача;

• манчестерское кодирование.

0.5 Патентная декларация

Международная электротехническая комиссия (IEC) обращает внимание на тот факт, что, как утверждается, соответствие данному документу может включать использование патента, относящегося к Типу 2, приведенному в подпунктах 5.3, 9.4, 10.4, пунктах с 18 по 20, Приложении F - Приложении Н, следующим образом:

US 5,396,197 Network Node TAP

Настоящий патент принадлежит его изобретателю по лицензии компании ODVA, Inc.

IEC не занимает никакой позиции относительно доказывания, действительности или применимости заявленного патентного права.

ODVA и обладатель этого патентного права заверили IEC в том, что ODVA готова вести переговоры о выдаче лицензий бесплатно либо на приемлемых и недискриминационных условиях с заявителями во всем мире. В этой связи заявление ODVA и обладателя этого патентного права зарегистрировано в IEC. Информация может быть получена в:

ODVA, Inc.

2370 East Stadium Boulevard #1000 Анн-Арбор, Мичиган 48104 США

Кому: Канцелярия Исполнительного директора

e-mail: odva@odva.org

Следует иметь в виду, что некоторые элементы этого документа могут быть объектом патентных прав, отличных от указанных выше. IEC не должен нести ответственность за идентификацию какого-либо одного или всех патентных прав.

ISO (www.iso.org/patents) и IEC ( http://patents.iec.ch) ведут онлайн базы данных патентов, соответствующие их стандартам. Пользователям рекомендуется обращаться к базам данных для получения наиболее актуальной информации о патентах.