Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Сети промышленной коммуникации. Профили.

Часть 1

Профили полевых шин

СТ РК МЭК 61784-1

(IEC 61784-1:2019 Industrial communication networks. Profiles. Part 1: Fieldbus profile)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61784-1-2019 Industrial communication networks. Profiles. Part 1: Fieldbus profile (Сети промышленной коммуникации. Профили. Часть 1: Профили полевых шин).

4. Международный стандарт IEC 61784-1-2019 разработан Техническим комитетом ТК 75 Промышленная безопасность.

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные междунарожные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень идентичность – IDT.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………………V

1 Область применения…………………………………………………………………………..1

2 Нормативные ссылки………………………………………………………………………….3

3 Термины, определения, аббревиатуры, символы и условные обозначения……………….8

3.1 Термины и определения …………………………………………………………………..8

3.2 Сокращения и условные обозначения……………………………………………………8

3.3 Условные обозначения…………………………………………………………………….9

4 Соответствия коммуникационным профилям………………………………………………13

5 Семейство коммуникационных профилей 1 (Полевые шины FOUNDATIONTM)………..13

5.1 Общий обзор……………………………………………………………………………..13

5.2 Профиль 1/1 (FOUNDATIONTM H1)……………………………………………………14

5.3 Профиль 1/2 (HSE FOUNDATIONTM)…………………………………………………115

5.4 Профиль 1/3 (H2 FOUNDATIONTM)…………………………………………………..116

6 Семейство коммуникационных профилей 2 (CIPTM)……………………………………...119

6.1 Общий обзор……………………………………………………………………………119

6.2 Профиль 2/1 (ControlNet)………………………………………………………………120

6.3 Профиль 2/2 (EtherNet/IP)……………………………………………………………...126

6.4 Профиль 2/3 (DeviceNet)……………………………………………………………….130

7. Семейство коммуникационных профилей 3 (PROFIBUS & PROFINET)……………….133

7.1 Общий обзор……………………………………………………………………………133

7.2 Профиль 3/1 (PROFIBUS DP)………………………………………………………….135

7.3 Профиль 3/2 (PROFIBUS PA)………………………………………………………….219

8 Семейство коммуникационных профилей 4 (P-NET)……………………………………236

8.1 Общий обзор……………………………………………………………………………236

8.2 Профиль 4/1 (P-NET RS-485)………………………………………………………….236

9 Семейство коммуникационных профилей 5 (WorldFIP)………………………………...239

9.1 Общий обзор……………………………………………………………………………239

9.2 Профиль 5/1 (WorldFIP)………………………………………………………………..241

9.3 Профиль 5/2 (WorldFIP)………………………………………………………………..251

9.4 Профиль 5/3 (WorldFIP)………………………………………………………………..257

10 Семейство коммуникационных профилей 6 (INTERBUS)…………………………….258

10.1 Общий обзор…………………………………………………………………………..258

10.2 Профиль 6/1……………………………………………………………………………259

10.3 Профиль 6/2……………………………………………………………………………264

10.4 Профиль 6/3……………………………………………………………………………266

11 Семейство коммуникационных профилей 7 – Отсутствует…………………………….269

12 Семейство коммуникационных профилей 8 (CC-Link)………………………………….269

12.1 Общий обзор…………………………………………………………………………..269

12.2 Профиль 8/1……………………………………………………………………………270

12.3 Профиль 8/2……………………………………………………………………………280

12.4 Профиль 8/3……………………………………………………………………………280

13 Семейство коммуникационных профилей 9 (HART )………………………………….288

13.1 Общий обзор…………………………………………………………………………..288

13.2 Профиль 9/1, HART………………………………………………………………….289

13.3 Профиль 9/2, WirelessHART………………………………………………………...291

14 Семейство коммуникационных профилей 16 (SERCOS)………………………………...291

14.1 Общий обзор…………………………………………………………………………..291

14.2 Профиль 16/1 (SERCOS I)…………………………………………………………….291

14.3 Профиль 16/2 (SERCOS II)……………………………………………………………294

15 Семейство коммуникационных профилей 19 (MECHATRОLINK)……………………..295

15.1 Общий обзор…………………………………………………………………………..295

15.2 Профиль 19/1 (MECHATRОLINK-II)……………………………………………….296

15.3 Профиль 19/2 (M-III)………………………………………………………………….314

Приложение А (справочное) Концепции коммуникаций…………………………………..329

Приложение В (справочное) Совокупный вклад IEC 61784-1……………………………..344

Библиография………………………………………………………………………………….345

Приложение B.A. (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств……..347

Введение

Настоящий документ рассматривает набор коммуникационных профилей (СР) в соответствии с их определением в ISO/IEC TR 10000-1. Необходимость определения семейств протоколов, совместно представленных в сериях IEC 61158, возникла в результате международной унификации доступных на рынке технологий полевых шин. Точнее говоря, эти профили помогают корректно установить соответствие с требованиями серий IEC 61158 и избежать распространения альтернативных реализаций, которые ограничили бы их использование, ясность и понимание. Дополнительные профили, связанные с конкретными проблемами рынка, такими как функциональная безопасность или защита информации, могут стать предметом будущих частей настоящего стандарта.

Настоящий стандарт рассматривает несколько семейств коммуникационных профилей (CPF), которые определяют один или более коммуникационных профилей. Строго говоря, такие профили определяют подмножества протоколов серий IEC 61158, используя протоколы конкретных коммуникационных профилей. Они не определяют коммуникационные профили, связанные с типом устройства и служащие для производителей руководством при дальнейшем выборе набора протоколов, например, при выборе минимального набора коммуникационных услуг и протокола для реализации конкретного класса устройств, такого как общие ведомые устройства или передатчики («профили реализации»). Они также не определяют профили устройств, которые специфицируют коммуникационные профили вместе с прикладными функциями, реализующими потребности конкретного приложения («прикладные профили»).

Достигнута договоренность о том, что эти последние классы профилей будут полезны при использовании серий IEC 61158; профили, определенные в настоящем документе, являются необходимым шагом для достижения этой задачи.

Также важно указать на то, что интероперабельность, определяемая как способность двух или более сетевых систем обмениваться информацией и совместно использовать информацию, которой они обмениваются (см. ISO/IEC TR 10000-1), может быть достигнута на одном канале только для устройств, соответствующих одному коммуникационному профилю.

Профили, рассматриваемые в настоящем стандарте, конструируются из ссылок на IEC 61158-2, IEC 61158-3, IEC 61158-4, IEC 61158-5 и IEC 61158-6, а также на другие международные стандарты, технические спецификации и признанные в мире стандарты в случае необходимости. Каждый профиль должен ссылаться хотя бы на одну (под)часть стандартов IEC 61158-2 - IEC 61158-6.

Международные стандартизированные профили могут содержать нормативные ссылки на спецификации отличные от международных стандартов, см. ИСО/ IEC JTC 1 N 4047.

Два или более профилей из одного семейства определяются в рамках этого семейства коммуникационных профилей (CPF).