Сводка отзывов к проекту

СТ РК ISO 35001 «Управление биорисками для лабораторий и других смежных организаций»

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта | ### Замечания или предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 | 4 |
| Государственные органы |  |  |  |
| 1. «Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг» Министерства здравоохранения Республики Казахстан /№01-21/834 от 08.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 2.ГУ «Комитет ветерианарного надзора и контроля» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан /№ 15-2-14/4222 от 11.05.2020/ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 3.Управление здравохранение Атырауской области /№16-4-3/1592 от 22.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 4. ГУ «Территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по городу Нур-Султан /исх.№03/768 от 05.05.2020г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| Национальная палата предпринимателей «Атамекен» |  |  |  |
| 5. Национальная палата предпринимателей «Атамекен» /№ 5663/09 от 12.05.2020/ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| Технические комитеты |  |  |  |
| 6. Технический комитет по стандартизации №83 : «Электронное здравоохранение» |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 7. Технический комитет по стандартизации № 94 «Надлежащая лабораторная практика (GLP)» /№94/119-ТК от 06.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 8. Технический комитет по №102 «Отходы производства и потребления» /№23 от 27.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| Ассоциации |  |  |  |
| 9.ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Медецинских Лаборатории» /№2020/200 от 29.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| Организации и предприятия |  |  |  |
| 10. РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан /№06/427 от 02.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 11. РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства Здравоохранения Республики Казахстан /№270 от 27.04.2020г./ |  |  |  |
|  |  | ### Отсутствуют нормативные ссылки. Предлагается в нормативных ссылках ссылаться на ISO 31000 | Отклонено, ISO 31000: 2018, «Управление рисками. Руководящие принципы» указан в Библиографии [8] |
|  |  | ### Отсутствует термин «Старшее руководство» - предлагается внести данный термин и определение | Отклонено, Есть термин 3.8 Высшее руководство: Лицо или группа лиц, которые руководят и контролируют организацию на высоком уровне. |
|  |  | ### В пункте 7.2 предлагается добавить «Повышать компетентность персонала путем проведения или участия в обучениях» | принято |
|  |  | ### Предлагается пункт 9.2.1 толковать в следующей формулировке «Организация должна проводить внутренние аудиты и проверки с запланированными интервалами, но не реже 1 раза в год для предоставления информации о том, что система система управления биориском: ### а) соответствует собственным требованиям организации к системе управления биориском, требованиям настоящего стандарта; ### b) эффективно реализуется и поддерживается.» | принято |
|  |  | ### Предлагается пункт 9.3 представить в формулировке «Анализ со стороны руководства» | принято |
| 12. РГП «Институт молекулярной биологии и биохимии имени М.А. Айткожина» /№39/01-04 от 15.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 13. РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан /№08-01/622 от 14.05.2020г./ |  |  |  |
| 1 |  | ### Используемые в пункте библиографии источники: - Всемирная организация здравоохранения, Управление Биориском: руководство по лабораторной биобезопасности (WHO/CDS/ EPR/2006.6). Определения. 2006, iii-iv; - Всемирная организация здравоохранения. Руководство по лабораторной биобезопасности. Всемирная Организация Здравоохранения, Женева, Третье Издание, 2004 Год; - Всемирная организация здравоохранения. Руководство по правилам перевозки инфекционных веществ. Всемирная организация здравоохранения, Женева, 2017 добавить в пункт Нормативные ссылки | Отклонено, согласно СТ РК 1.5 – 2019 пп.4.8.1 Структурный элемент «Нормативные ссылки» содержит перечень документов по стандартизации (стандарты), на которые даны обязательные ссылки в тексте и которые устанавливают нормативные положения, без соблюдения которых не могут быть выполнены нормы стандарта или рекомендаций по стандартизации. |
| 14. РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеании» МЗ РК /№05-0402 от 14.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 15. НАО «Национальный аграрный научно-производственный центр агроинженерии» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан /№08/147 от 19.05.2020г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 16. РГП на ПХВ «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» медицинского центра управления делами президента РК. /№04-58/103 от 22.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 17. РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравохранения» МЗ РК /б/н от 25.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 18. РГП на ПХВ «Научно-Исследовательский университет травматологии и ортопедии» /№06-04-09/0467 от 27.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 19. Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» ККБТУ МЗ РК по ЗКО /№27-6-7/2793 от 27.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 20. КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» /№01-02-10/552 от 16.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 21. КГП «Областной центр крови» г.Костанай /№504 от 20.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 22. КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №7» /№03-07/Х-494-3Т от 21.04.2020г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 23. КГП на ПХВ «Городская поликлиника №5» г.Нур-Султан №01-05/805 от 23.04.2020 г. |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 24. КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» /№338 от 24.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 25. НАО «Заподно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова» /№13/8-21-420 от 15.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 26. НАО «Медицинский универститет Семей» /№11-02/901 от 15.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 28. НАО «Казахский национальный медецинский университет имени С.Д. Асфендиярова» /б/н от 04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 29.ТОО «Биотех» /№15/04 от 27.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 30.РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» МЗ РК №186 от 27.04.2020 г. |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
|  |  | 31. КГП на ПХВ «Городской центр крови» г.Алматы ### /№568 от 30.04.2020 г./ |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 32.Генетическая лаборатория «TreeGene» /№1/42 от 27.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |
| 33.ТОО «Казахстанский центр качества» /№157 от 29.04.2020 г./ |  |  |  |
|  |  | ### Замечаний и предложений не имеет |  |

Информация о согласовании проекта стандарта:

Общее количество отзывов: 33

Из них: без замечаний и предложений:31

с замечаниями и предложениями: -2

Общее количество замечаний: - 57

Из них: принято: - 6

не принято: - 3

Заместитель Генерального директора                                                                                                                                               И. Хамитов