Сводка отзывов

к проекту СТ РК IЕС 60904-1 «Приборы фотоэлектрические. Часть 1. Измерение фотоэлектрических

вольт-амперных характеристик»

| № п/п |  | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта |  |  | Замечания или предложения по проекту стандарта |  | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственные органы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 04-3-25/17492 от 13.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| - Министерство национальной экономики Республики Казахстан № 02-21/5454 от 27.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не относится к компетенции организации |  |  |  |  |  |
| - Министерство энергетики Республики Казахстан № 05-17/9994 от 04.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не относится к компетенции организации |  |  |  |  |  |
| - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 22-9/10277 от 07.09.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| НПП РК «Атамекен» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Республики Казахстан № 08327/17 от 04.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |  |
| Ассоциации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Евразийская промышленная ассоциация № 20-0640 от 04.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| - ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» № 2170/АГМП от 26.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| Технические комитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ТК №: 117 Возобновляемые источники энергии и альтернативная энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |  |
| Иные заинтересованные субъекты национальной системы стандартизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» № 1.14.-2600 от 11.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |  |
| - ТОО «ERG Service» № 16-3247 от 11.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| - АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» № 04-03-10/1041 от 05.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не относится к компетенции организации |  |  |  |  |  |
| - ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN» № 100/07/исх-22 от 04.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подраздел 4.2 |  | Изменить диапазон средней освещенности в плоскости во времени измерения 500-1200 Вт•м-2, в связи короткими световыми днями в северных регионах РК и небольшим количеством световых дней. |  |  |  |  | Не принято. Проект национального стандарта является идентичным по отношению к международному стандарту. В соответствии с пунктом 5.2.1.3 СТ РК 1.5-2019 в идентичных стандартах не допускается изменять структуру международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства, обозначение приложений и перечислений, нумерацию таблиц и рисунков. |
|  |  | Раздел 9 |  | Заменить фразу «испытательной организацией» на «организацией проводившей испытания», т.к. для проведения испытания достаточно иметь лицензию для строительно-монтажных работ и наличие поверенного оборудования. |  |  |  |  | Принято |
|  |  | Глава 9 Протокол испытаний, пункт b) |  | Заменить фразу «испытательной лаборатории» на «организации проводившей испытания», т.к. для проведения испытания достаточно иметь лицензию для строительно-монтажных работ и наличие поверенного оборудования. |  |  |  |  | Принято |
|  |  | Глава 9 Протокол испытаний, пункт w) |  | Пункт w) исключить. |  |  |  |  | Не принято. Проект национального стандарта является идентичным по отношению к международному стандарту. В соответствии с пунктом 5.2.1.3 СТ РК 1.5-2019 в идентичных стандартах не допускается изменять структуру международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства, обозначение приложений и перечислений, нумерацию таблиц и рисунков. |
| - ТОО «HEVEL KAZAKHSTAN» № 212/07/исх-22 от 17.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |  |
| - Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. № КРО-0545-22 от 11.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| - ТОО «Апрель Кулагер» № 100 от 30.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| - РГА «Жезказганредмет» № 01-288 от 01.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| - АО «Жайремский ГОК» № 05-2503 от 05.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| - КФ АО «НаЦЭкС» № 14-5/790 от 09.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| - АО «Алматинские электрические станции» № 08-3483 от 24.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| - АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» ТОО «Торгово-транспортная компания» № 06-16/1210 от 25.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| - ТОО «Казцинк» № 50-18/02/03/01-09-086 от 22.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| - ОЮЛ «Казахстанская ассоциация региональных экологических инициатив «ECOJER» № 01-01/411 26.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| - ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» № 07-2011 от 26.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - АО «Астана-Энергия» № 29-01/2672 от 26.08.2022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| - ТОО «Расчетно финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» № 09-02/1145 от 27.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| - ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова» № 003/1-4052 от 27.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |
| - ТОО «Kazakhmys Energy» № 01-1.4/1026 от 22.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Замечаний и предложений не имеет |  |  |  |  |  |

Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:

Общее количество отзывов: 27

из них: без замечаний и предложений: 26

с замечаниями и предложениями: 1

Общее количество замечаний: 4

из них: принято: 2

не принято: 2

Заместитель

Генерального директора  РГП «КазСтандарт»                                                 А. Шамбетова