Сводка отзывов к проекту CТ РК EN 15435 «Сборные железобетонные изделия. Опалубочные блоки из обычного и легкого бетона. Свойства и эксплуатационные характеристики изделий»

| № п/п | Номер раздела, пункта, подпункта, приложения проекта | Замечания и предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ |  |  |  |
| - Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (ОЮЛ «Ассоциация «Индустриальные строительные технологии РК») Исх. № 25-24/04-2685 от 20.06.2022 |  |  |  |
| 1 | Раздел «Область применения» | Отредактировать | Принято |
|  | «Нормативные ссылки» | Обратить внимание на приведение наименования стандарта | Принято |
|  | «Термины и определения» | Привести ссылки на рисунки | Не принято Согласно первоисточнику ссылки на рисунке в приведенных терминах отсутствуют |
|  | п. 4.1 | Слово «в терминах» пояснить | Принято |
|  | п. 4.2 | Уточнить перевод | Принято |
|  | п. 4.7 | Уточнить реакция на огонь | Принято Изложено в редакции: Реакция на огнестойкость |
| Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Исх. № 25-24/04-30177 от 26.07.2022 |  |  |  |
|  | В целом по проекту | Замечаний и предложений |  |
| - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Исх. № 24-02-24/5918 от 22.06.2022 |  |  |  |
|  |  | Без замечаний и предложений |  |
| - ГУ «КазСелеЗащита» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Исх. № 25-11/492 от 16.08.2022 |  |  |  |
|  | В целом по проекту | Замечаний и предложений |  |
| - Акимат Турксибского района города Алматы Исх. № -27/70203-ЗТ от 23.09.2022 |  |  |  |
|  | В целом по проекту | Замечаний и предложений |  |
| - ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» Исх. № 02-10/1716 от 23.09.2022 |  |  |  |
|  | В целом по проекту | Замечаний и предложений |  |
| - ГУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ШЫМКЕНТ» Исх. № 19-08-07/3857 от 21.09.2022 |  |  |  |
|  | В целом по проекту | Замечаний и предложений |  |
| Национальная палата предпринимателей |  |  |  |
| - Национальная палата предпринимателей «Атамекен» Исх. № 08398/17 от 05.07.2022 |  |  |  |
| 2.9 | В целом по проекту | Без замечаний и предложений |  |
| АССОЦИАЦИИ |  |  |  |
| ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| - АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» Исх. № 03-05-03/1820 от 18.08.2022 |  |  |  |
|  | В целом по проекту | Без замечаний и предложений |  |
| - ТОО «Ғылыми-зерттеу орталығы «Алматы-Стандарт» Исх. № 237 от 25.07.2022 |  |  |  |
|  | В целом по проекту | Замечаний и предложений нет |  |
| - АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Исх. № ВПР-СИО/1274 от 10.08.2022 |  |  |  |
|  | В целом по проекту | Замечаний и предложений нет |  |
| - ТОО «Институт Карагандинский Промстройпроект» Исх. № 365-01/2 от 22.08.2022 |  |  |  |
|  | В целом по проекту | Без замечаний и предложений |  |
| - ТОО «Атырауинжстрой-АИС» Исх. № 1122 от 27.08.2022 |  |  |  |
|  | В целом по проекту | Без замечаний и предложений |  |
| - ТОО «QS Azia Sertik» Исх. № 122 от 31.08.2022 |  |  |  |
|  | В целом по проекту | Без замечаний и предложений |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ |  |  |  |
|  | - Технический комитет № 78 «Строительные материалы и изделия» на базе ТОО «ИННОБИЛД»» Исх. №ТК-38 «27» июня 2022 г. |  |  |
|  |  | Титульный лист и Предисловие привести в соответствие | Принято |
|  |  | таблицы оформить согласно установленным требованиям | Принято |
|  |  | рисунки оформить по СТ РК 1.5 | Принято |
|  |  | надписи на рисунках привести в шрифте Times New Roman | Не принято В стандартах, устанавливающие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию национальных стандартов отсутсвует данное требование |
|  |  | условные обозначения привести в единой форме | Принято |
|  |  | в области применения есть ссылка EN 771-3, но она не указана ни в нормативных ссылках, ни в Библиографии | Данная ссылка представлена в первоисточнике |
|  |  | раздел нормативные ссылки оформить по СТ РК 1.5 | Принято |
|  |  | Редактировать п. 4.5 «Чистая сухая плотность» | Принято Изложено в редакции: «Плотность» |
|  |  | п.4.7, 4.9 – редактировать | Принято |
|  |  | п. 4.7 «противопожарные требования» – требования пожарной безопасности | Принято Изложено в редакции: Реакция на огнестойкость |
|  |  | п. 8.2 примечания привести по требованиям | Принято |
|  |  | ссылки на рисунки привести по СТ РК 1.5 | Принято |
|  |  | текст и приложения отформатировать | Принято |
| - ТК 111 «Цемент и известь» № И-22-0066 от «16» Августа 2022г. |  |  |  |
|  | Раздел 1 | Изложить в редакции: В настоящем стандарте устанавливаются свойства, эксплуатационные характеристики и методы испытаний ненесущих пустотелых блоков опалубки заводского изготовления из тяжелого или легкого бетона или их комбинации. Опалубочные блоки могут быть с замковым соединением в горизонтальном или вертикальном направлении и снабжены дополнительной изоляцией заводского изготовления. Такие блоки предназначены для наружных и внутренних стен и перегородок и подлежат заполнению бетоном или раствором. Эксплуатационные характеристики сооружения зависят от заполнения бетонных блоков опалубки бетонной смесью или раствором. Без заполнения не применяются. | Принято |
|  | По тексту | Термин «Полотно» изложить в редакции «внутренняя перегородка» | Принято |
|  | Пункт 3.1.1 | Изложить в редакции: блок опалубки (shuttering block): Пустотелый блок, иногда с боковыми замками, используемый в качестве несъемной опалубки для заполнения раствором или бетонной смесью, укладываемый всухую или на раствор | Принято |
|  | Пункт 3.1.5 | Изложить в редакции: Блок опалубки специальной формы (specially shaped shuttering block): Блок опалубки специальной формы, например, для оформления углов, позволяющий выполнять определенную функцию | Принято |
|  | Пункт 3.1.6 | Изложить в редакции: Замковое соединение (по горизонтали и/или вертикали) (interlocking features (horizontal and/or vertical)): Пригнанные выступы и пазы на блоках опалубки (например, системы с фиксирующими выступами и пазами). | Принято |
|  | Пункт 3.1.7 | Изложить в редакции: Полость (hollow core): Сформованная полость для заполнения бетоном или строительным раствором или дополнительной теплоизоляции | Принято |
|  | Пункт 3.1.8 | Изложить в редакции: Оболочка (shell): Монолитный материал между полостью и гранями блока опалубки | Принято |
|  | Пункт 3.1.9 | Изложить в редакции: Внутренняя перегородка (web): Монолитный материал, соединяющий оболочки блока опалубки. | Принято |
|  | Пункт 3.1.10 | Изложить в редакции: Выемка внутренней перегородки (web recess): Оформленный паз во внутренней перегородке. | Принято |
|  | 3.2 | Изложить в редакции: «опалубочного блока» заменить на «блока опалубки» | Принято |
|  |  | Изложить в редакции: «полотна» заменить на «внутренней перегородки» | Принято |
|  |  | Изложить в редакции: «пустотелой сердцевины (заполнение бетоном)» заменить на «полости (бетонного заполнения)» | Принято |
|  |  | Изложить в редакции: «углубления в полотне» заменить на «выемки внутренней перегородки» | Принято |
|  | 4.3 | Изложить в редакции: превышающих предельно допустимые концентрации, указанные или разрешенные в национальных правилах, действующих в месте использования [3] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций | Принято |
|  | 4.4.1 | Изложить в редакции: Размеры пустот и выемки внутренней перегородки должны быть указаны в миллиметрах. Размеры должны быть приведены в терминах рабочих размеров и указаны на чертежах. Допускаемые отклонения от указанных рабочих размеров отдельных опалубочных блоков правильной формы должны соответствовать Таблице 1. | Принято |
|  |  | Изложить в редакции: Должна быть заявлена толщина оболочки (оболочек) и внутренней (-их) перегородки (перегородок) | Принято |
|  | 4.4.3.1 | Изложить в редакции: длина диагонали лицевой грани | Принято |
|  | 4.6 | Изложить в редакции: При необходимости должна быть указана миграция влаги в блоках опалубки (усадка и расширение). | Принято |
|  | 4.7 | Изложить в редакции: Огнестойкость | Принято |
|  |  | Изложить в редакции: Для бетонных блоков опалубки, предназначенных для использования в элементах, к которым предъявляются требования пожарной безопасности, изготовитель должен указать класс огнестойкости | Принято |
|  | 4.9.2. | Изложить в редакции: прочность перегородки на растяжение | Принято |
|  | 4.9.3 | Изложить в редакции: прочность оболочек на растяжение | Принято |
|  | 5.1.4 | Изложить в редакции: площадь выемки внутренней перегородки | Принято |
|  |  | Изложить в редакции: Площадь каждой выемки внутренней перегородки определяется | Принято |
|  | 5.2 | Изложить в редакции: Плотность в сухом состоянии устанавливается на трех образцах, вырезанных из блоков опалубки | Принято |
|  |  | Изложить в редакции: вырезанного | Принято |
|  | 5.3 | Изложить в редакции: Для контрольных испытаний на механическую прочность блоки опалубки должны храниться в лаборатории при температуре не менее 15°C и относительной влажности не более 65 % в течение 28 дней. | Принято |
|  |  | Изложить в редакции: При заводском производственном контроле… | Принято |
|  | Раздел 6 | Изложить в редакции: Технические свойства | Принято |
|  | 8.2 | Изложить в редакции: необходимо повторить надлежащие первоначальное испытания | Принято |
|  |  | Изложить в редакции: Первоначальные испытания аналогичных изделий могут учитываться, если они соответствуют требованиям настоящего стандарта | Принято |
|  |  | Изложить в редакции: для выбранных свойств, относящихся к заявленным изготовителем видам предполагаемого использования изделия данного типа | Принято |
|  | 8.3.4 | Изложить в редакции: Испытание готовой продукции | Принято |
|  | Таблица С.1 | Изложить в редакции: «прочность» заменить на «Долговечность» | Принято |
|  | Библиография | Добавить НТД по предельно допустимым концентрациям вредных веществ | Принято |

Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:

Общее количество отзывов: 15

из них: без замечаний и предложений: 11

с замечаниями и предложениями:4

Общее количество замечаний: 53

из них: принято: 51

не принято: 2

Заместитель генерального директора										А. Шамбетова