Пояснительная записка

к проекту национального стандарта

СТ РК «Воздух рабочей зоны. Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой метод определения массовой концентрации свинца»

1 Техническое обоснование разработки стандарта

Проект национального стандарта разработан с целью установления метода измерений массовой концентрации свинца в атмосферном воздухе атомно-эмиссионным методом с индуктивно-связанной плазмой.

Свинец – тяжелый металл, который при контактах с кожей и при попадании в организм вызывает наибольшее количество тяжелейших заболеваний. Основным источником свинца в атмосферном воздухе являются промышленные предприятия и автотранспорт.

По степени воздействия на организм человека свинец и его соединения относится к веществам 1 класса опасности (чрезвычайно опасные). Свинец воздействует на центральную нервную систему, даже малые дозы свинца  вызывают у детей отставание в развитии интеллекта. Поражение нервной системы проявляется астенией, при выраженных формах - энцефалопатией, параличами, полиневризмом. При хронической интоксикации возможны поражения печени, сердечно-сосудистой  системы, нарушение эндокринных функций Угнетение иммунобиологической реактивности способствует повышенной общей заболеваемости. Возможны и смертельные отравления.

Содержание свинца и его соединений в атмосферном воздухе регламентируется нормативным документом «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168. Среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК) свинца в атмосферном воздухе составляет 0,0003 мг/м3.

В настоящее время в Республике Казахстан действует национальный стандарт, устанавливающий другой метод (атомно-абсорбционный метод) определения свинца в атмосферном воздухе:

- СТ РК 1919-2009 Атмосферный воздух. Определение содержания свинца методом атомной абсорбционной спектрометрии.

Данный стандарт устанавливает метод определения концентрации свинца на уровне в 10 раз ниже ПДК, и не дает возможность определения свинца на уровне ПДК и выше с целью оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Настоящий проект стандарта устанавливает атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой метод определения свинца на уровне примерно от 0,6 до 33 ПДК, что соответствует целям оценки экологической безопасности атмосферного воздуха населенных пунктов и  обуславливает актуальность и целесообразность разработки данного стандарта.

2 Основание для разработки

План государственной стандартизации на 2018-2020 годы, с учетом изменений от 20.03.2020 г № 101-од.

3 Характеристика объекта стандартизации

Проект стандарта распространяется на атмосферный воздух и устанавливает атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой метод определения массовой концентрации свинца в диапазонах массовых концентраций от 0,00018 до 0,01 мг/м3.

Проект стандарта содержит  следующие разделы: область применения; нормативные ссылки; термины и определения; метод измерений; средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, и реактивы; требования безопасности и охраны окружающей среды; условия измерений; требования к показателям качества результата измерений; подготовка к выполнению измерений; выполнение измерений; обработка результатов измерений; оформление результатов измерений;   контроль точности результатов измерений.

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с техническими регламентами и документами по стандартизации

Проект стандарта разработан в соответствии с Законами Республики Казахстан «О стандартизации» (№ 183 – VI от 05.10.2018 г.), «Об обеспечении единства измерений» (№ 53 – II от 07.06.2000 г.).

5 Предполагаемые пользователи стандарта

Разрабатываемый проект стандарта планируется к применению физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой структуры, ведомственной принадлежности и формы собственности; аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), выполняющими измерения показателей экологической безопасности.

В применении изложенного в проекте стандарта метода заинтересованы предприятия, осуществляющие деятельность в сфере охраны окружающей среды,  экологическиие и санитарно-промышленные лаборатории предприятий, осуществляющие мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха и оценку его неблагоприятного воздействия на экологическое благополучие и здоровье граждан Республики Казахстан.

6 Сведения о рассылке проекта стандарта на согласование

Проект стандарта направлен для рассмотрения государственным органам, техническим комитетам по стандартизации, ассоциациям, производителям средств измерений, метрологическим службам предприятий, аккредитованным лабораториям, физическим и юридическим лицам Республики Казахстан.

7 Информация о результатах научных исследований (испытаний) и измерений, документах по стандартизации и иных документах, н основе которых разрабатывается проект стандарта

Проект стандарта разработан на основе методических указаний МВИ 30884350-01-4ПСЛ-19 «Методика выполнения измерений. Воздух атмосферный. Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой метод определения массовой концентрации свинца».

8 Данные о разработчике и соисполнителях (контактные данные), сроках разработки проекта стандарта

РГП «Казахстанский институт метрологии», г. Нур-Султан, 010000, пр. Мангилик Ел, 11; тел.: 8 (7172) 282929, e-mail: ubishtaeva@kazinmetr.kz Убиштаева Б.

ВКФ РГП «Казахстанский институт метрологии», г. Усть-Каменогорск, 070004, ул. Казахстан, дом 5; тел.: 8 (7232) 264774, e-mail: firsova@kazinmetr.kz Фирсова Е.

Заместитель

Генерального директора						Д. Шарипов